## 2023
产品名称 | 备案编号 | 备案人 | 备案日期 | 产品描述 | 预期用途 | 生产地址 | 联系人 | 联系电话
墙式氧气吸入器 | 鲁泰械备20230104 | 山东鲁季诚医疗器械有限公司 | 2023-12-21 | 由氧气输出接口、流量管、流量调节阀组成。不包括氧气输出端与雾化装置连用、提供附加雾化药液功能的氧气吸入器；不含湿化装置。非无菌产品。 | 用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入. | 山东省泰安市东平县斑鸠店镇王庄村村南 | 于瑞波 | 15966629509
浮标式氧气吸入器 | 鲁泰械备20230103 | 山东鲁季诚医疗器械有限公司 | 2023-12-21 | 由氧气输出接口、安全阀、减压阀、氧气压力表、流量管、流量调节阀组成。不包括氧气输出端与雾化装置连用、提供附加雾化药液功能的氧气吸入器；不含湿化装置。非无菌产品。 | 用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。 | 山东省泰安市东平县斑鸠店镇王庄村村南 | 于瑞波 | 15966629509
颈椎固定器 | 鲁泰械备20230102 | 消感卫士（山东）医疗用品有限公司 | 2023-12-15 | 采用高分子材料（聚酯纤维、聚氨酯）、不锈钢、铝合金、纱布、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 山东省泰安市新泰市经济开发区新区泰和路1号 | 徐辉 | 18766995567
头部固定器 | 鲁泰械备20230101 | 泰安市知梦人家居用品有限公司 | 2023-12-11 | 由高分子材料、织物、皮革、金属材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能。无源产品。 | 用于对头部外固定或支撑。 | 泰安市岱岳天平办事处西北村泰肥一级路南金牛山路东2#1层 | 薛超 | 15866020055
医用外固定支具 | 鲁泰械备20230100 | 消感卫士（山东）医疗用品有限公司 | 2023-12-01 | 采用高分子材料（聚酯纤维、聚氨酯、聚乙烯）、不锈钢、铝合金、纱布、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 山东省泰安市新泰市经济开发区新区泰和路1号 | 徐辉 | 18766995567
医用固定带 | 鲁泰械备20230099 | 消感卫士（山东）医疗用品有限公司 | 2023-12-01 | 采用高分子材料（聚酯纤维、聚氨酯）、不锈钢、纱布、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 山东省泰安市新泰市经济开发区新区泰和路1号 | 徐辉 | 18766995567
防褥疮垫 | 鲁泰械备20230098 | 消感卫士（山东）医疗用品有限公司 | 2023-12-01 | 由充气床垫（床垫由若干气室组成）、气道（连接管）组成。非电动充气。气垫充气后，气室维持一定气压，所形成的软性垫，可增加患者身体与垫接触面积，降低身体局部压力。非无菌产品。 | 用于术后或长期坐卧患者，预用于术后或长期坐卧患者，预防和缓解压疮。防和缓解压疮。 | 山东省泰安市新泰市经济开发区新区泰和路1号 | 徐辉 | 18766995567
导光凝胶 | 鲁泰械备20230097 | 山东脐贺药业有限公司 | 2023-11-28 | 由卡波姆、甘油、水组成。产品不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。非无菌产品。 | 用于光子治疗过程中隔热和导光，与光子治疗设备配合使用。 | 山东省泰安市宁阳县东庄镇南故城村46号 | 贺小荣 | 15020000835
造口袋 | 鲁泰械备20230096 | 消感卫士（山东）医疗用品有限公司 | 2023-11-28 | 为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供。 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 | 山东省泰安市新泰市经济开发区新区泰和路1号 | 徐辉 | 18766995567
医用退热凝胶 | 鲁泰械备20230095 | 消感卫士（山东）医疗用品有限公司 | 2023-11-28 | 由瓶体（或软管或塑料壳或瓶），高分子水凝胶组成。高分子水凝胶由纯化水、卡波姆、甘油、三乙醇胺制成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。非无菌产品。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 山东省泰安市新泰市经济开发区新区泰和路1号 | 徐辉 | 18766995567
医用退热贴 | 鲁泰械备20230094 | 消感卫士（山东）医疗用品有限公司 | 2023-11-28 | 由水凝胶、无纺布背衬层、聚乙烯薄膜覆盖层组成。水凝胶由纯化水、聚乙烯吡咯烷酮组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。非无菌提供。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 山东省泰安市新泰市经济开发区新区泰和路1号 | 徐辉 | 18766995567
穴位压力刺激贴 | 鲁泰械备20230093 | 泰安醉心药业有限公司 | 2023-11-09 | 由球状体、压力层、离型纸和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不应包含附录所列成分。 | 适用于完整皮肤，贴于人体穴位处，进行外力刺激。无创。 | 山东省泰安市宁阳县蒋集镇彩山大街18号 | 栗甲强 | 15864757871
导光凝胶 | 鲁泰械备20230092 | 甘泉宫（山东）生物科技有限责任公司 | 2023-10-30 | 本产品由卡波姆、甘油、水、盐酸三甲卡因组成。产品不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。非无菌产品。 | 用于光子治疗过程中隔热和导光，与光子治疗设备配合使用。 | 泰安市高新区丰园路117号5楼 | 卢思达 | 19129944362 | 含药品成分盐酸三甲卡因，取消备案
牙科用毛刷 | 鲁泰械备20230091 | 山东汉昂医疗科技有限公司 | 2023-10-27 | 由手柄和镶嵌绒毛的头部组成。一般采用塑料制成。非无菌提供。 | 用于在牙齿上涂抹牙科材料 | 山东省泰安市东平县经济开发区规划路2号 | 徐贵霞 | 15965613363 | 产品规格不符合要求，
造口皮肤保护剂 | 鲁泰械备20230090 | 山东汉昂医疗科技有限公司 | 2023-10-27 | 为回肠、结肠、直肠及尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供 | 用于造口周围皮肤护理 | 山东省泰安市东平县经济开发区规划路2号 | 徐贵霞 | 15965613363
| 鲁泰械备20230089 | 小水滴健康科技（泰安）有限公司 | 2023-10-23 | 本产品由表面活性剂、氯化钠、缓冲剂、纯化水组成。 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 | 山东省泰安市宁阳县葛石镇宁南路神童山森林公园正门北1000米路东 | 张恒 | 13325279689
穴位压力刺激贴 | 鲁泰械备20230088 | 山东泰合心康医疗设备有限公司 | 2023-10-18 | 由球状体和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激，无创。 | 山东省泰安高新区北集坡街道办事处北天门大街1177号双创大厦12层1208室 | 佟慧超 | 18553885058 | 产品描述不完整
纤维环缝合器辅助器械 | 鲁泰械备20230087 | 山东康盛医疗器械股份有限公司 | 2023-10-07 | 纤维环缝合器辅助器械由探针、拆线剪，打结器组成。 | 适用于使用一次性使用纤维环缝合器手术期间的操作。 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇南留大街9号 | 王凤娟 | 18312495435
聚酯衬垫 | 鲁泰械备20230086 | 美康达智能科技（山东）有限责任公司 | 2023-09-20 | 产品由缓冲垫片、透气材料以及BK布组成，材料的主要成分为聚氨酯。无源产品 | 用于对病人提供一般性防护，以免受其它器械或外界的伤害。 | 山东省泰安市泰山区省庄镇年华中街88号 | 姚则州 | 15092833825
医用复合胶布 | 鲁泰械备20230085 | 山东汉昂医疗科技有限公司 | 2023-09-12 | 为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 山东省泰安市东平县经济开发区规划路2号 | 杜志明 | 13953105823
刮痧板 | 鲁泰械备20230084 | 小水滴健康科技（泰安）有限公司 | 2023-09-12 | 本产品采用砭石、玉制品、牛角材料、高分子材料、金属、木质材料加工磨光制成。非无菌产品。 | 用于刮痧治疗。 | 山东省泰安市宁阳县葛石镇宁南路神童山森林公园正门北1000米路东 | 刘波 | 17664402294
创口贴 | 鲁泰械备20230083 | 山东汉昂医疗科技有限公司 | 2023-09-08 | 由涂胶基材、吸收性敷垫、防粘连层和可剥离的保护层组成，其中吸收性敷垫采用可吸收渗出液的材料制成。不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不应包含附录所列成分。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。 | 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 | 山东省泰安市东平县经济开发区规划路2号 | 杜志明 | 13953105823
弹性绷带 | 鲁泰械备20230082 | 山东汉昂医疗科技有限公司 | 2023-09-08 | 为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹性或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。 不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 山东省泰安市东平县经济开发区规划路2号 | 杜志明 | 13953105823
冲洗器 | 鲁泰械备20230081 | 山东瑞诺康药业有限公司 | 2023-08-29 | 本产品由冲洗头、冲洗管、雾化头组成，与相关的冲洗设备或器具连接成冲洗系统，可向患者冲洗部位进行冲洗。非无菌提供。不含冲洗液。 | 本产品由冲洗头、冲洗管、雾化头组成，与相关的冲洗设备或器具连接成冲洗系统，可向患者冲洗部位进行冲洗。非无菌提供。不含冲洗液。 | 山东省泰安市岱岳区天平街道送马路以东泰安贤城科技城57号 | 李涛 | 13153889000 | 产品描述中含有雾化头，需去掉
医用清洗机 | 鲁泰械备20230080 | 山东洁美医疗科技有限公司 | 2023-08-23 | 由304不锈钢清洗槽、加热系统、管路系统，控制系统等组成。工作原理是利用高温和水分喷洒覆盖器械表面，在高温水分和高压冲击双重作用下，使器械表面的污物、油渍、血渍等从器械表面进行剥离，从而达到清洗器械的目的。 | 用于对医疗器械的消毒灭菌前的清洗，不具备消毒功能。 | 山东省泰安市泰山区年华南街98号东部新城双创中心B2-5号 | 律云平 | 13053883075
眼用冲洗器 | 鲁泰械备20230079 | 山东瑞诺康药业有限公司 | 2023-08-23 | 本产品由注吸头、管体和尾座组成。采用金属材料制成。非无菌提供，可重复使用。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。 | 用于对患者自然腔道（不包括阴道专用）进行冲洗，或用在不同药物治疗的间隙进行冲洗。 | 山东省泰安市岱岳区天平街道送马路以东泰安贤城科技城57号 | 李涛 | 13153889000
集尿袋 | 鲁泰械备20230078 | 山东启迈康生物工程有限公司 | 2023-08-17 | 由尿斗、导管、容量袋、引流口组成。通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统。非无菌提供。本产品为一次性使用。 | 用于医院临床科室或手术后患者人体排泄物的收集。 | 山东省泰安市新泰市新甫街道新兴路中段东侧 | 刘璐 | 13625482007
一次性使用止血带 | 鲁泰械备20230077 | 澳威斯生物科技（泰安）有限公司 | 2023-08-15 | 一次性使用止血带采用高分子材料制成。非无菌提供。 | 用于静脉输液、抽血时短暂阻断静脉回流。 | 山东省泰安高新区创意谷2号楼2楼 | 马文潇 | 15318836992
医用外固定支具 | 鲁泰械备20230076 | 山东广亿医疗器械有限公司 | 2023-08-14 | 采用高分子材料(聚氨酯、聚酯纤维、聚乙烯)、不锈钢、铝合金、铆钉、粘扣、海绵、纱布、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 山东省泰安市泰山区灵山大街九州家园B1-516,518 | 张强 | 15665891335/13375625177
穴位压力刺激贴 | 鲁泰械备20230075 | 新泰市御盛堂付氏中医药科技有限公司 | 2023-07-25 | 由球状体和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不应包含附录所列成分。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | 山东省泰安市新泰市汶南镇大河东新村村南 | 付加强 | 13455801646
医用透气胶贴 | 鲁泰械备20230074 | 山东赛夫特药业有限公司 | 2023-07-03 | 由背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶贴，基材为无纺布、纺织布、聚乙烯（PE）膜或聚氨酯（PU）复合膜等组成。部分透气胶贴涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 泰安市岱岳区山口镇文化路山口工业园3号厂房 | 朱立民 | 18865482111
鼻部冲洗器 | 鲁泰械备20230073 | 山东汉昂医疗科技有限公司 | 2023-07-03 | 鼻部冲洗器由喷雾瓶（罐）、喷嘴及保护盖组成。使用前装入冲洗液，也可与相关的冲洗设备、器具连接成冲洗系统，向患者冲洗部位进行冲洗。非无菌提供（如在无菌环境下使用，使用前应经灭菌处理）。不含冲洗液。 | 用于对患者自然腔道进行冲洗，或用在不同药物治疗的间隙进行冲洗。 | 山东省泰安市东平县经济开发区规划路2号 | 杜志明 | 13953105823
移动滑垫 | 鲁泰械备20230072 | 济南天阔纺织品有限公司 | 2023-06-30 | 由主板、织带、把手、外包等组成。无源产品。产品主要组成成分为无纺布、高分子洗水棉、聚乙烯薄膜。 | 用于医疗机构运送、移动患者用。 | 泰安市东平县旧县乡吉城四村18号 | 刘金霞 | 13789827015
足部固定器 | 鲁泰械备20230071 | 泰安市启辰医疗器材有限公司 | 2023-06-26 | 由高分子材料、织物、皮革、金属材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。无源产品。 | 用于对人体躯干、四肢、头部等部位的外固定或支撑。 | 泰安市高新区泰山新闻出版小镇A区1号楼2楼 | 于兆宇 | 18660846611
医用胶带 | 鲁泰械备20230070 | 泰安市启辰医疗器材有限公司 | 2023-06-26 | 由背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 泰安市高新区泰山新闻出版小镇A区1号楼2楼 | 于兆宇 | 18660846611
氧气吸入器 | 鲁泰械备20230069 | 山东启迈康生物工程有限公司 | 2023-06-26 | 由氧气输出接口、流量管、流量调节阀、氧气储存袋组成。不包括氧气输出端与雾化装置连用、提供附加雾化药液功能的氧气吸入器；不含湿化装置。非无菌产品。 | 用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。 | 山东省泰安市新泰市新甫街道新兴路中段东侧 | 刘璐 | 13625482007 | 产品描述中去掉氧气储存袋
医用造口皮肤保护剂 | 鲁泰械备20230068 | 山东赛夫特药业有限公司 | 2023-06-20 | 为护理器械。产品接触完好皮肤。非无菌提供。 | 用于造口及造口周围皮肤护理。 | 泰安市岱岳区山口镇文化路山口工业园3号厂房 | 朱立民 | 18865482111 | 产品描述与分类目录不一致
医用风冷无油空气压缩机 | 鲁泰械备20230067 | 山东洁美医疗科技有限公司 | 2023-06-20 | 由压缩机头、碳钢（Q235B）优质烤漆空气储气罐、黄铜冷凝水阀门、安全阀、压力开关、过滤调压阀、压力表、管道组成。 | 用于为牙科治疗设备提供正压或负压源，以实现驱动器械或吸引的功能。 | 山东省泰安市泰山区年华南街98号东部新城双创中心A11-1号 | 律云平 | 13053883075
穴位压力刺激贴 | 鲁泰械备20230066 | 汉昂医药（东平）有限公司 | 2023-06-16 | 由钛质球状体和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不应包含附录所列成分。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | 山东省泰安市东平县经济开发区 | 杜志明 | 13953105823
腰椎固定带 | 鲁泰械备20230065 | 泰安市启辰医疗器材有限公司 | 2023-06-16 | 采用玻璃纤维、聚酯纤维高分子材料、铝合金、石膏粉、纱布、非织造布制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。 | 用于骨折或软组织（如腰间盘突出、腰肌劳损）等损伤的外固定。 | 泰安市高新区泰山新闻出版小镇A区1号楼2楼 | 于兆宇 | 18660846611
刷手服 | 鲁泰械备20230064 | 山东力康医疗器械科技有限公司 | 2023-06-15 | 刷手服采用棉纤维或无纺布制成。非无菌提供，可重复使用，使用前应经灭菌处理。 | 用于穿戴在手术室内的麻醉师、巡回护士等人的身上，使手术室净化环境免受室内人员的污染。 | 山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 | 张玉印 | 13953887288 | 产品描述缺少：对皮屑有一定阻挡作用的短袖或长袖衣衫，不具有液体阻隔性
手术帽 | 鲁泰械备20230063 | 山东力康医疗器械科技有限公司 | 2023-06-15 | 刷手服采用棉纤维或无纺布制成。非无菌提供，可重复使用，使用前应经灭菌处理。 | 用于穿戴在手术室内的麻醉师、巡回护士等人的身上，使手术室净化环境免受室内人员的污染。 | 山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 | 张玉印 | 13953887288 | 产品描述缺少：对皮屑有一定阻挡作用的短袖或长袖衣衫，不具有液体阻隔性
棉棒 | 鲁泰械备20230062 | 山东力康医疗器械科技有限公司 | 2023-06-15 | 刷手服采用棉纤维或无纺布制成。非无菌提供，可重复使用，使用前应经灭菌处理。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理 | 山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 | 张玉印 | 13953887288
一次性使用尿液采集器 | 鲁泰械备20230061 | 山东力康医疗器械科技有限公司 | 2023-06-15 | 产品由尿液采集杯、试管盖、试管组成。非无菌提供。 | 用于样本的收集、运输和储存等。 | 山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 | 张玉印 | 13953887288
引流管 | 鲁泰械备20230060 | 山东力康医疗器械科技有限公司 | 2023-06-15 | 产品由软管和连接件组成。引流管能在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。非无菌提供（如在无菌环境下使用，使用前应经灭菌处理），一次性使用。 | 与适宜设备配套后，用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用。 | 山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 | 张玉印 | 13953887288
雾化面罩 | 鲁泰械备20230059 | 山东力康医疗器械科技有限公司 | 2023-06-13 | 产品由面罩、输氧管、松紧带、雾化杯、咬嘴（选配）组成。非无菌产品。 | 用于连接雾化设备实施雾化。 | 山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 | 张玉印 | 13953887288 | 产品描述去掉输氧管、雾化杯
引流袋 | 鲁泰械备20230058 | 山东力康医疗器械科技有限公司 | 2023-06-13 | 产品为袋式的收集容器。通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统。非无菌提供，一次性使用。引流袋由袋体、挂带、导管、接头和排液塞头(十字阀或推拉阀)组成。 | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物的收集。 | 山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 | 张玉印 | 13953887288 | 产品描述去掉引流袋由袋体、挂带、导管、接头和排液塞头(十字阀或推拉阀)组成。
雾化管 | 鲁泰械备20230057 | 山东力康医疗器械科技有限公司 | 2023-06-13 | 产品为“一”字形结构的波纹管或软管，也可包含咬嘴，采用塑料或硅橡胶材料制成。非无菌产品。 | 用于雾化时连接雾化器与雾化面罩或咬嘴，含有咬嘴的直接连接雾化器与患者，供患者吸入雾化气体；或用于连接气源与雾化装置。 | 山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 | 张玉印 | 13953887288
腹部固定器 | 鲁泰械备20230056 | 泰安诺信达经贸有限公司 | 2023-06-06 | 由高分子材料、织物、皮革、金属材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。无源产品。 | 用于对腹部的外固定或支撑。 | 山东省泰安市宁阳县东庄镇南故城村（天源饭店院内） | 卢政治 | 15066666063 | 产品描述增加：不具备矫形功能
腰椎固定带 | 鲁泰械备20230055 | 泰安诺信达经贸有限公司 | 2023-06-06 | 由弹力布、松紧带，粘扣、织物(针织布)、皮革、尼龙带、金属钢板、塑料环制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 山东省泰安市宁阳县东庄镇南故城村（天源饭店院内） | 卢政治 | 15066666063
医用固定带 | 鲁泰械备20230054 | 泰安诺信达经贸有限公司 | 2023-06-06 | 采用玻璃纤维、聚酯纤维、聚氨酯、不锈钢、铝合金、石膏粉、纱布、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 山东省泰安市宁阳县东庄镇南故城村（天源饭店院内） | 卢政治 | 15066666063
医用胶带 | 鲁泰械备20230053 | 山东力康医疗器械科技有限公司 | 2023-06-05 | 产品为背材上涂有医用压敏胶的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 | 张玉印 | 13953887288
纱布绷带 | 鲁泰械备20230052 | 山东力康医疗器械科技有限公司 | 2023-06-05 | 产品由脱脂棉纱布加工而成。卷状或管状，其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 | 张玉印 | 13953887288
弹力绷带 | 鲁泰械备20230051 | 山东力康医疗器械科技有限公司 | 2023-06-05 | 产品为纺织加工而成的卷状、管状的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 | 张玉印 | 13953887288
创口贴 | 鲁泰械备20230050 | 山东力康医疗器械科技有限公司 | 2023-06-05 | 产品由无纺布、聚氨脂(PU)复合膜、聚乙烯(PE)膜、离心纸(膜)、吸水垫基材和胶粘层组成。其中吸收垫基材采用可吸收渗出液的材料制成。不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不应包含附录所列成分。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。 | 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 | 山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 | 张玉印 | 13953887288
防漏膏 | 鲁泰械备20230049 | 山东科诺德生物医药科技有限公司 | 2023-05-31 | 产品成分：黄腐酸、明胶、羧甲基纤维素钠和水。 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 | 山东省泰安高新区南天门 大街中段高端人才基地 | 苏爱民 | 18660876637 | 产品描述与分类目录不一致
导光凝胶 | 鲁泰械备20230048 | 诺莱生物医学科技有限公司 | 2023-05-31 | 导光凝胶由卡波姆、甘油和水组成。非无菌产品。 | 用于光子治疗过程中隔热和导光，与光子治疗设备配合使用。 | 泰安市泰山区天烛峰路282号(泰山云谷互联网产业园) | 和法莲 | 15610412377
棉片 | 鲁泰械备20230047 | 山东和奕生物科技有限公司 | 2023-05-31 | 采用天然原棉，脱脂、漂白而成，吸水强、洁白、柔软，无消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 山东省泰安市泰山区星斗科创园1#1层 | 田伟 | 18905385699
金属缆索系统手术器械 | 鲁泰械备20230046 | 山东康盛医疗器械股份有限公司 | 2023-05-23 | 金属缆索系统手术器械由压缩钳、钢丝剪、金属缆线收紧器、骨科用夹持器、钢丝穿引器组成。可重复使用。以非灭菌形式提供。 | 用于安装金属缆索系统手术的工具。组件预期用途见说明书中规格表。 | 山东省泰安市岱岳区大汶口工业园南留大街9号 | 王凤娟 | 18312495435
医用固定带 | 鲁泰械备20230045 | 山东省慈茗工贸有限公司 | 2023-05-18 | 采用聚酯纤维、二烯类弹性纤维、铝合金、非织造布制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。 | 用于骨折或软组织损伤的外固定 | 山东省泰安市肥城市新城街道办事处新新家园乙端16号 | 于冉冉 | 15163846888
墙式氧气吸入器 | 鲁泰械备20230044 | 山东鲁季诚医疗器械有限公司 | 2023-05-15 | 由氧气输出接口、流量管、流量调节阀、潮化瓶组成。不包括氧气输出端与雾化装置连用、提供附加雾化药液功能的氧气吸入器；不含湿化装置。非无菌产品。 | 用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。 | 山东省泰安市东平县斑鸠店镇王庄村村南 | 于瑞波 | 15966629509 | 已注销
医用座垫 | 鲁泰械备20230043 | 山东启迈康生物工程有限公司 | 2023-05-15 | 由充气垫、气道（连接管）组成。非电动充气。气垫充气后，气室维持一定气压，所形成的软性垫，可增加患者身体与垫接触面积，降低身体局部压力。非无菌提供。 | 用于术后或长期坐卧患者，预防和缓解压疮。 | 山东省泰安市新泰市新甫街道新兴路中段东侧 | 刘璐 | 13625482007
鼻氧管 | 鲁泰械备20230042 | 山东诺亚医疗器械有限公司 | 2023-05-08 | 本品由进氧接口、氧气软管、调节环、鼻塞（或面罩）组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无菌提供。 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气湿化后输送 | 山东省泰安市岱岳区夏张镇梨园村武警消防支队南200米 | 曹真真 | 15153861567
医用诊疗床 | 鲁泰械备20230041 | 上大智能医疗科技（山东）有限公司 | 2023-04-25 | 诊疗床由床架、床面、枕头组成。无源产品。 | 用于诊疗室、急救室医务人员实施检查、简单治疗等医疗过程中患者多体位支 撑与操作。不包括口腔科检查和诊断 | 山东省泰安市岱岳区粥店街道东岳大街483号天津大厦3楼 | 王云鹏 | 18653800667
免疫组化抗原修复缓冲液 | 鲁泰械备20230040 | 山东和奕生物科技有限公司 | 2023-04-19 | Ⅰ型以固体粉剂提供：主要成分为柠檬酸、柠檬酸三钠；Ⅱ型以溶液型式提供 ，主要成分为柠檬酸、柠檬酸三钠。 | 用于免疫组织化学染色前的抗原修复。 | 山东省泰安市泰山区明堂路以西，北上高大街以北，星斗科创园1#1层 | 田伟 | 18905385699
穴位压力刺激贴 | 鲁泰械备20230039 | 山东宇辰医疗健康科技有限公司 | 2023-04-11 | 本品由球状体和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | 泰安高新区北集坡街道办事处凤天路泰山数字出版社印刷产业园A-04地块2#车间 | 刘方帅 | 13583881511
医用钙石灰 | 鲁泰械备20230038 | 山东诺亚医疗器械有限公司 | 2023-04-10 | 医用钙石灰主要成分是氢氧化钙、指示剂、水的混合物，多孔疏松状结构的大小均匀颗粒，一般含变色指示剂，吸收二氧化碳后由粉红色变成淡黄色或由白色变成紫色，以非无菌形式提供。 | 用于二氧化碳等酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用。 | 山东省泰安市岱岳区夏张镇梨园村武警消防支队南200米 | 曹真真 | 15153861567
鲁泰械备20230037
导光凝胶 | 鲁泰械备20230036 | 山东宇辰医疗健康科技有限公司 | 2023-04-10 | 产品由卡波姆、甘油、对羟基苯甲酸乙酯、水组成。产品不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。非无菌产品。 | 用于光子治疗过程中隔热和导光，与光子治疗设备配合使用。 | 泰安高新区北集坡街道办事处凤天路泰山数字出版社印刷产业园A-04地块2#车间 | 刘方帅 | 13583881511
砭贴 | 鲁泰械备20230035 | 山东宇辰医疗健康科技有限公司 | 2023-04-10 | 砭贴由球状体和医用胶布组成，球状体由砭石加工制成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌提供。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | 泰安高新区北集坡街道办事处凤天路泰山数字出版社印刷产业园A-04地块2#车间 | 刘方帅 | 13583881511
医用隔离垫 | 鲁泰械备20230034 | 山东汉昂医疗科技有限公司 | 2023-04-10 | 在治疗过程中对病人进行一般性防护的用品或材料。 | 用于对病人提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害。 | 山东省泰安市东平县经济开发区规划路2号 | 杜志明 | 13953105823
医用导管夹 | 鲁泰械备20230033 | 山东汉昂医疗科技有限公司 | 2023-04-10 | 采用塑料材料制成。不与导管中液体接触。非无菌提供，可重复使用。 | 用于夹住医用塑料导管，控制导管中液体的流动。 | 山东省泰安市东平县经济开发区规划路2号 | 杜志明 | 13953105823
皮肤滚针 | 鲁泰械备20230032 | 山东汉昂医疗科技有限公司 | 2023-04-10 | 由支架、滚轮、不锈钢针、手柄组成。非无菌产品。 | 用于体表特定部位的局部刺激，实施滚针疗法。 | 山东省泰安市东平县经济开发区规划路2号 | 杜志明 | 13953105823
气管插管固定器 | 鲁泰械备20230031 | 山东汉昂医疗科技有限公司 | 2023-04-10 | 手术或检查时患者开口的辅助器械，E型采用粘扣带缝制而成；F型采用聚乙烯高分子材料和粘扣带制成。非无菌提供。 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合，或便于插入和固定气管插管。 | 山东省泰安市东平县经济开发区规划路2号 | 杜志明 | 13953105823
绷带 | 鲁泰械备20230030 | 山东汉昂医疗科技有限公司 | 2023-04-10 | 产品为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 山东省泰安市东平县经济开发区规划路2号 | 赵红 | 13953105823
一次性使用鼻氧管 | 鲁泰械备20230029 | 山东力康医疗器械科技有限公司 | 2023-04-10 | 产品由进氧接口、导管、耳部挂钩、鼻塞、湿化瓶（含有湿化液，湿化液为纯化水）组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无菌产品。 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 | 山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 | 张玉印 | 13953887288 | 已注销
医用转移垫 | 鲁泰械备20230028 | 山东力康医疗器械科技有限公司 | 2023-04-10 | 产品分为A型、B型，A型由滑移垫单组成；B型由滑移垫单、保护罩、吸收垫、固定单组成。无源产品。 | 用于医疗机构运送、移动患者。 | 山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业三路 | 张玉印 | 13953887288
棉片 | 鲁泰械备20230027 | 泰安市金子纸业有限公司 | 2023-04-04 | 包括吸水性材料木浆。为了方便使用，部分产品有供手持的组件。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 山东省泰安市徂汶景区滨河片区圣元官庄村村西 | 王焕云 | 15853827540
弹性绷带 | 鲁泰械备20230026号 | 小水滴健康科技（泰安）有限公司 | 2023-03-27 | 本产品为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 山东省泰安市宁阳县葛石镇宁南路神童山森林公园正门北1000米路东 | 刘波 | 17664402294
棉片 | 鲁泰械备20230025号 | 小水滴健康科技（泰安）有限公司 | 2023-03-27 | 本产品由吸水性材料组成。为了方便使用，部分产品有供手持的组件。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 山东省泰安市宁阳县葛石镇宁南路神童山森林公园正门北1000米路东 | 刘波 | 17664402294 | 规格型号去掉：卡通型、干型、湿型、标准洁肤型、超薄洁肤型、加厚洁肤型
造口袋 | 鲁泰械备20230024号 | 山东启迈康生物工程有限公司 | 2023-03-22 | 为回场、结肠、直肠、尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 | 山东省泰安市新泰市新甫街道新兴路中段东侧 | 刘璐 | 13625482007 | 修改产品描述里的错别字并补充完整
可调式固定支具 | 鲁泰械备20230023号 | 山东启迈康生物工程有限公司 | 2023-03-22 | 由固定架、固定带、海绵衬垫、注塑件、线带、铆钉、粘扣加工制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 山东省泰安市新泰市新甫街道新兴路中段东侧 | 刘璐 | 13625482007
医用外固定支具 | 鲁泰械备20230022号 | 山东启迈康生物工程有限公司 | 2023-03-22 | 由高分子材料(聚氨酯、聚酯纤维、聚乙烯)、铝合金、纱布、非织造布制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 山东省泰安市新泰市新甫街道新兴路中段东侧 | 刘璐 | 13625482007
医用护理垫 | 鲁泰械备20230021号 | 小水滴健康科技（泰安）有限公司 | 2023-03-07 | 由（天然/化学/海洋生物材料）非织造布、塑料膜、木浆棉、高分子、无尘纸、纤维纸等复合或针织布或非织造布或非织造布、膜、纤维纸组成，一次性使用。具有防过敏、祛异味、透气等功能。 | 一次性使用病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 山东省泰安市宁阳县葛石镇宁南路神童山森林公园正门北1000米路东 | 张恒 | 13325279689 | 规格型号不符合要求，产品描述去掉具有防过敏、祛异味、透气等功能
棉签 | 鲁泰械备20230020号 | 山东启迈康生物工程有限公司 | 2023-03-03 | 由竹杆或木杆、脱脂棉条制作而成。不含消毒剂。非无菌使用，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 山东省泰安市新泰市新甫街道新兴路中段东侧 | 刘璐 | 13625482007
医用脱脂棉 | 鲁泰械备20230019号 | 泰安市金钟卫生材料有限公司 | 2023-02-23 | 有纯天然原棉经脱脂漂白而成 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理 | 泰安市邱家店镇工业园（燕邱路中段） | 范爱红 | 13081478603
浮标式氧气吸入器 | 鲁泰械备20230018号 | 山东鲁季诚医疗器械有限公司 | 2023-02-20 | 由氧气输出接口、安全阀、减压阀、氧气压力表、流量管、流量调节阀、潮化瓶组成。不包括氧气输出端与雾化装置连用、提供附加雾化药液功能的氧气吸入器；不含湿化装置。非无菌产品。 | 用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。 | 山东省泰安市东平县斑鸠店镇王庄村76号 | 于瑞波 | 15966629509 | 含潮化瓶，取消备案（已取消）
鼻腔给药器 | 鲁泰械备20230017号 | 山东瑞诺康药业有限公司 | 2023-02-20 | 鼻腔给药器由吸嘴、腔体和吸入器连接口组成。采用高分子和金属材料制成。也可包括气雾剂药物吸入给药的装置（不含雾化功能）。非无菌提供。不含药物。不具有剂量控制功能。 | 用于对患者体表和自然腔道局部给药。不用于皮下给药和静脉给药。不包括阴道给药器。 | 泰安市泰东路泰安汽车配件物流中心B4中-3号 | 李涛 | 13153889000
鼻部冲洗器 | 鲁泰械备20230016号 | 山东瑞诺康药业有限公司 | 2023-02-14 | 根据不同的预期用途有不同的结构。使用前装入冲洗液，或与相关的冲洗设备或器具连接成冲洗系统，可向患者冲洗部位进行冲洗。非无菌提供。不含冲洗液。 | 用于对患者自然腔道（不包括阴道专用）进行冲洗，或用在不同药物治疗的间隙进行冲洗。 | 泰安市泰东路泰安汽车配件物流中心B4中-3号 | 李涛 | 13153889000
砭贴 | 鲁泰械备20230015号 | 山东瑞诺康药业有限公司 | 2023-02-14 | 由球状体和医用胶布组成。球状体为砭石粉末及辅料制成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不应包含附录所列成分 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | 泰安市泰东路泰安汽车配件物流中心B4中-3号 | 李涛 | 13153889000 | 规格型号不符合要求，颈椎贴、腰椎贴、肩周贴、乳腺贴、关节贴、穴位贴
医用退热贴 | 鲁泰械备20230014号 | 山东瑞诺康药业有限公司 | 2023-02-14 | 由无纺布背衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层组成。凝胶层由纯化水、卡波姆、甘油、甘羟铝粉和聚丙烯酸钠组成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不包含附录所列成分。非无菌产品。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 泰安市泰东路泰安汽车配件物流中心B4中-3号 | 李涛 | 13153889000
二氧化碳吸收器 | 鲁泰械备20230013号 | 山东诺亚医疗器械有限公司 | 2023-02-02 | 二氧化碳吸收器包括罐体、进气口和出气口，预装有二氧化碳吸收剂，二氧化碳吸收剂为多孔疏松状结构的大小均匀颗粒，一般含变色指示剂，吸收二氧化碳后由粉红色变成淡黄色或由白色变成紫色，以非无菌形式提供。 | 用于二氧化碳等酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用。 | 山东省泰安市岱岳区夏张镇梨园村武警消防支队南200米 | 曹真真 | 15153861567
鼻氧管 | 鲁泰械备20230012号 | 山东胜合卫生材料有限公司 | 2023-01-31 | 鼻氧管采用软聚氯乙烯塑料或硅橡胶材料制成。由进氧接口、氧气软管、调节环、鼻塞组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无菌提供。 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 | 山东省泰安市新泰市龙廷镇大沙坡村村南路东 | 路长卫 | 15318131987
脱脂棉 | 鲁泰械备20230011号 | 山东胜合卫生材料有限公司 | 2023-01-31 | 由纯天然原棉，经脱脂，漂白加工而成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 山东省泰安市新泰市龙廷镇大沙坡村村南路东 | 路长卫 | 15318131987
医用检查手套 | 鲁泰械备20230010号 | 山东胜合卫生材料有限公司 | 2023-01-31 | 采用聚氯乙烯或橡胶材料制成。有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。 | 用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。 | 山东省泰安市新泰市龙廷镇大沙坡村村南路东 | 路长卫 | 15318131987
医用帽 | 鲁泰械备20230009号 | 山东胜合卫生材料有限公司 | 2023-01-31 | 由无纺布和皮筋经过超声波热合分切而成，非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 山东省泰安市新泰市龙廷镇大沙坡村村南路东 | 路长卫 | 15318131987
隔离衣 | 鲁泰械备20230008号 | 山东胜合卫生材料有限公司 | 2023-01-17 | 采用复合无纺布（SMS无纺布）或覆膜无纺布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 山东省泰安市新泰市龙廷镇大沙坡村村南路东 | 路长卫 | 15318131987
医用隔离鞋套 | 鲁泰械备20230007号 | 山东胜合卫生材料有限公司 | 2023-01-17 | 采用覆膜无纺布、无纺布或聚乙烯（PE）材料，鞋套口加松紧带，热合或缝合制成，有足够的强度和隔离性能。非无菌提供。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | 山东省泰安市新泰市龙廷镇大沙坡村村南路东 | 路长卫 | 15318131987
弹性绷带 | 鲁泰械备20230006号 | 山东胜合卫生材料有限公司 | 2023-01-17 | 为纺织加工而成的卷状、管状的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 山东省泰安市新泰市龙廷镇大沙坡村村南路东 | 路长卫 | 15318131987
纱布绷带 | 鲁泰械备20230005号 | 山东胜合卫生材料有限公司 | 2023-01-17 | 由脱脂棉纱布加工而成。卷状或管状，不与创面直接接触。非无菌提供，一次性使用。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 山东省泰安市新泰市龙廷镇大沙坡村村南路东 | 路长卫 | 15318131987
脱脂棉球 | 鲁泰械备20230004号 | 山东胜合卫生材料有限公司 | 2023-01-17 | 包括吸水性材料。为了方便使用，部分产品有供手持的组件。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 山东省泰安市新泰市龙廷镇大沙坡村村南路东 | 路长卫 | 15318131987
医用垫单 | 鲁泰械备20230003号 | 山东胜合卫生材料有限公司 | 2023-01-17 | 由非织造布和塑料膜复合或缝制而成。非无菌提供，一次性使用 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | 山东省泰安市新泰市龙廷镇大沙坡村村南路东 | 路长卫 | 15318131987
一次性使用止血带 | 鲁泰械备20230002号 | 山东胜合卫生材料有限公司 | 2023-01-17 | 采用热塑性弹性体或热塑性橡胶材料制成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于静脉输液或抽血时短暂阻断静脉回流。 | 山东省泰安市新泰市龙廷镇大沙坡村村南路东 | 路长卫 | 15318131987
棉签 | 鲁泰械备20230001号 | 山东胜合卫生材料有限公司 | 2023-01-17 | 包括吸水性材料。为了方便使用，部分产品有供手持的组件。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 山东省泰安市新泰市龙廷镇大沙坡村村南路东 | 路长卫 | 15318131987

## 2024
产品名称 | 备案编号 | 备案人 | 备案日期 | 产品描述 | 预期用途 | 规格型号 | 生产地址
待测物清洗液 | 鲁泰械备20240023 | 山东优洁日化科技有限公司 | 2024-07-31 | 本产品由表面活性剂、氯化钠、缓冲剂、纯化水组成 | 用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。 | 100mL/瓶、150mL/瓶、300mL/瓶、500mL/瓶、600mL/瓶、800mL/瓶、1L/瓶、1.5L/瓶、2L/瓶、3L/瓶、4L/瓶、5L/瓶 | 山东省泰安市宁阳县蒋集镇彩山大街东首路北；宁阳县蒋集镇彩山大街西首路北
中低频理疗用体表电极 | 鲁泰械备20240024 | 山东菲瑞商贸有限公司 | 2024-07-31 | 产品由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 | 用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 | 型号：颈肩型、腰腹型、关节型； 规格：长方形7×10、8×10、10×12、28×65、28×120正方形7×7、8×8、10×10（单位cm） | 山东省泰安市宁阳县葛石镇钰亚商城C6楼
腰部固定器 | 鲁泰械备20240025 | 竞迈体育科技（山东）有限公司 | 2024-07-31 | 由针织布、金属不锈钢（06Cr19Ni10）制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能。无源产品 | 用于对人体腰部的外固定或支撑。 | M、L、XL、XXL | 山东省泰安高新区新闻出版小镇A区1号楼2楼
导光凝胶 | 鲁泰械备20240026 | 泰安汇泽生物科技有限公司 | 2024-08-08 | 由卡波姆、甘油、苯甲酸钠、纯化水组成。不含有发挥药理学、免疫学或代谢作用的成分，以非无菌形式提供。不含有发挥代谢作用成分，不包含《第一类医疗器械产品目录》附录所列成份。 | 用于光子治疗过程中隔热和导光，与光子治疗设备配合使用。 | Ⅰ型：3克，5克。Ⅱ型：10克，20克，30克，50克，80克，100克，150克，200克，250克，300克，500克，1000克。 | 泰安市泰山区碧霞湖南路70号
棉片 | 山东优洁日化科技有限公司 | 泰安汇泽生物科技有限公司 | 2024-08-08 | 采用天然原棉，脱脂、漂白而成，吸水强、柔软，不含消毒剂、非无菌提供，一次性使用。不含有发挥代谢作用成分，不包含《第一类医疗器械产品目录》附录所列成份。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | Ⅰ型：Φ18、Φ19、Φ20 Ⅱ型：5x7cm、12x17cm、12x20cm | 泰安市泰山区碧霞湖南路70号

## 需整改
产品名称 | 备案编号 | 备案人 | 备案日期 | 产品描述 | 预期用途 | 规格型号 | 生产地址 | 联系人 | 联系电话 | 网上申请号
样本保存液 | 鲁泰械备20220045号 | 山东科霖医疗器械有限公司 | 2022-07-13 | 样本保存液由基础保存液、缓冲液、裂解盐、核酸保护剂、表面活性剂、稳定剂、防冻剂组成。非无菌提供。 | 用于组织、细胞病理学分析样本的保存。 | 灭活型：80uL/瓶 1ml/管 1.5ml/管 2ml/管 2.5ml/管 3ml/管 3.5ml/管 4ml/管 4.5ml/管 5ml/管 6ml/管 8ml/管 10ml/管 12ml/管 1L/瓶 2L/瓶 3L/瓶 4L/瓶 25L/桶 | 山东省泰安市泰山区上高街道宁家结庄家具园三区08A | 苏振道 | 15666590861 |  | 产品名称与分类目录不一致
医用冰垫 | 鲁泰械备20220040号 | 山东汉昂医疗科技有限公司 | 2022-06-24 | 医用冰垫由冰垫体和医冰垫固定套组成，冰垫内装有冷敷凝胶或蓄冷剂。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 硝酸铵型、尿素型、硝酸铵钙型、成人型、儿童型、普通型、冰枕型、床垫型、会阴型、关节型、剖腹产型、通用型、扭伤型、肌肉酸痛型、跌打损伤型、风湿类风湿型、骨质增生型、三伏贴型、三九贴型、瘦身型、晕车型、透皮型、筋骨消痛型、穴位贴敷型、鸡眼贴型、感冒贴型、颈椎型、腰椎间盘突出型、肾宝型。规格：长：3cm—240cm，宽：3cm—240cm；120g、160g、200g、240g、280g、320g。±10%。 | 山东省泰安市东平县经济开发区规划路2号 | 赵红 | 13953105823 |  | 规格型号不规范
医用防护服 | 鲁泰械备20220039号 | 山东静雨医疗器械有限公司 | 2022-06-22 | 防护服为连体式结构，主要由连体帽子、连体上衣和连体裤子组成。主要材料为三层结构复合织物，外层为涤纶机织布、中间层为聚氨酯生物阻隔膜，内层涤纶经编布。 | 供临床医务人员在接诊、转运、筛查、隔离等工作中，对具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物物质进行阻隔和防护 | BWT-B5 | 山东省泰安市东平县沙河站镇沙北村府前街36号 | 刘效雨 | 18866153112 |  | 二类产品
防漏膏 | 鲁泰械备20210033号 | 山东星火医药有限公司 | 2021-09-18 | 防漏膏由聚异丁烯、羧甲基纤维素钠、尼泊金乙酯组成，为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 | 2g、3g、5g、10g、15g、20g、25g、30g、35g、40g、45g、50g、60g、80g、90g、100g、110g、120g、130g、150g、200g、240g、260g、280g、300g。 | 泰安高新区中天门大街1366号星火科技园 | 刘豪 | 15553123931 |  | 未提供聚异丁烯、羧甲基纤维素钠、尼泊金乙酯不发挥药理学作用的依据
造口护肤粉 | 鲁泰械备20210031号 | 山东星火医药有限公司 | 2021-09-18 | 本产品由羟甲基纤维素钠、瓜尔豆胶和黄原胶组成，为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。产品接触完好皮肤和肠内腔。非无菌提供 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 | 2g、3g、5g、10g、15g、20g、25g、30g、35g、40g、45g、50g、60g、80g、90g、100g、110g、120g、130g、150g、200g、240g、260g、280g、300g、500g | 泰安高新区中天门大街1366号星火科技园 | 刘豪 | 15553123931 |  | 未提供羟甲基纤维素钠、瓜尔豆胶和黄原胶不发挥药理学作用的依据
一次性垫片 | 鲁泰械备20210002号 | 山东知恩慧尔医用器材有限公司 | 2021-01-25 | A1型 1600mm*1480mm A2型1500mm*1280mm | 正面为无纺布，反面为PE膜，背面两侧贴15mm宽的双面胶 | 避免交叉感染，防止医源性传染， | 泰安市岱岳区泰山青春创业开发区共青团北路以西阁老街以南2号楼二层 | 焦宗军 | 13335289006 |  | 目录上无此产品

## 变更
企业名称 | 产品名称 | 备案编号 | 变更事项 | 变更时间
山东恒泰医疗器械有限公司 | 牙科种植工具 | 鲁泰械备20200081号 | 1.产品描述： 本产品由牙科种植用扳手（对抗扳手、扭力扳手、手用套筒扳手、机用套筒扳手、加长型套筒扳手、手用梅花扳手、机用梅花扳手、十字扳手、窄径校正扳手、标准径校正扳手、窄径加长型校正扳手、标准径加长型校正扳手、内六方套筒扳手、三角扳手、转换适配器）、牙科用软组织环切刀-环切刀、牙科种植用延长器-加长杆、深度止动器、测量杆、平行杆、定位螺丝（固位螺丝、伞状固位钉、平头固位钉）、牙科种植导板、导环、牙科种植用夹持器、牙科种植用扩骨器、牙科种植材料取出器、种植体取出工具引导器、种植体器械盒（上盖、下盖、中板、硅胶垫）、机用十字扳手、手用十字扳手、持钉器（直）、持钉器（弯）、手用窄径持钉器、手用标准径持钉器、窄径持钉器、标准径持钉器、起钉器、骨钻、取骨钻、窄径骨钻导向器、标准径骨钻导向器、快换手柄组成。 产品为非无菌包装。 2.说明书：本产品由牙科种植用扳手（对抗扳手、扭力扳手、手用套筒扳手、机用套筒扳手、加长型套筒扳手、手用梅花扳手、机用梅花扳手、十字扳手、窄径校正扳手、标准径校正扳手、窄径加长型校正扳手、标准径加长型校正扳手、内六方套筒扳手、三角扳手、转换适配器）、牙科用软组织环切刀-环切刀、牙科种植用延长器-加长杆、深度止动器、测量杆、平行杆、定位螺丝（固位螺丝、伞状固位钉、平头固位钉）、牙科种植导板、导环、牙科种植用夹持器、牙科种植用扩骨器、牙科种植材料取出器、种植体取出工具引导器、种植体器械盒（上盖、下盖、中板、硅胶垫）、机用十字扳手、手用十字扳手、持钉器（直）、持钉器（弯）、手用窄径持钉器、手用标准径持钉器、窄径持钉器、标准径持钉器、起钉器、骨钻、取骨钻、窄径骨钻导向器、标准径骨钻导向器、快换手柄组成。 产品为非无菌包装。 3.工艺流程：增加激光焊接工艺 钝化工序改为一般工序 | 20240116
山东启迈康生物工程有限公司 | 医用固定带 | 鲁泰械备20220070号 | 型号：QMK-HY-01、QMK-HY-02、QMK-HY-03、QMK-HY-04、QMK-HY-05、QMK-HY-06、QMK-HY-07、QMK-HY-08、QMK-HY-09、QMK-HY-10、QMK-HY-11； 规格：S、M、L、XL、XXL。