## Sheet1
2018年度安徽省医疗器械经营企业交叉检查信息通告
序号 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
1 | 国药集团安徽省医疗器械有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.1 | 吴健 孙杏连张忠能 李敬发 | 限期整改 | 2.8.1 未建立运输管理制度，购货者资料审核制度中未规定医疗机构审核程序，无法确认企业实施相关规定与制度执行情况； 2.9.1 缺少售后服务、冷链、计量器具检定等记录表单； 2.9.2 阴凉库中部分器械未执行进货查验记录制度； 3.12 无关键岗位人员培训记录； 4.1 阴凉库未按待验、退货区等分区管理； 4.3 阴凉库温湿度与贮存医疗器械标签标示不一致； 5.1 个别医疗器械购入时未审核留存医疗器械注册证，如经外周插管的中心静脉导管套件； 5.37 收货人员收货未设置状态标示，收货人於祥兼任验收员； 6.42 医疗器械未按分类、批号存放，医疗器械与非医疗器械混放； 6.44 部分日期未对医疗器械库房温湿度进行监测记录； 6.46 抽查的机械心脏瓣膜账、货不符； 7.1 未建立抽查的购货者蚌埠市龙子湖区贡生堂大药房档案； 7.2 销售记录未载明产品注册证号，生产企业许可证号（或备案凭证号） 7.51 企业出库复核记录中个别品种生产批号信息不准确； 7.52 拼箱发货代用包装箱未醒目标示； 8.57 退货环节未按制度规定进行管理，如抽查的一次性使用注射笔用针头（批号：7091396）； | 合肥市
2 | 安徽广利医疗股份有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.31 | 吴健 孙杏连张忠能 李敬发 | 限期整改 | 2.8.2未制定购货者资格审核制度； 2.9.4 查验记录不完整，如品种名称和生产企业等； 4.1 冷库未合理分区； 4.19.2冷库处的包装物料区放置有单人床； 4.29冷库未定期验证； 5.3部分验收入库单无验收人员签名； 5.33 部分采购合同和协议未经双方签字确认； 5.36.1 收货人对不符合要求的货品没有报告质量负责人并拒收； 5.4 抽查的2018年7月30日购进直接胆红素测定试剂盒（AUZ5212）时,保温箱在运输过程中温度超过规定范围，未拒收； 6.42 未按医疗器械的质量特性进行合理贮存，医疗器械未按规格、批号分开存放，堆垛医疗器械未按照包装标示要求，医疗器械与非医疗器械未分开存放； | 合肥市
3 | 合肥安信医疗器械有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.2 | 吴健 孙杏连张忠能 李敬发 | 限期整改 | 2.8.1 企业缺少运输管理制度； 2.9.1 个别记录如销售退回验收入库单与计算机系统中表单名称不一致； 4.1 常温库未按分区管理； 5.36.2 个别供货方企业随货同行单没有载明生产企业许可证号； 6.42 医疗器械未按批号分开存放，医疗器械与非医疗器械未分开存放； 6.44 部分日期未对常温库温湿度进行监测记录； | 合肥市
4 | 安徽瑞朗商贸有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.25 | 董增惠 孟凡雨 袁猛 | 限期整改 | 2.6企业质量负责人负责医疗器械质量管理工作，应当独立履行职责，在企业内部对医疗器械质量管理具有裁决权，承担相应的质量管理责任； 4.29 企业冷库和运输保温箱2018年未验证； 5.36.1 企业收货人员吴敏，收货程序不熟悉； | 芜湖市
5 | 安徽省凯瑞达医疗设备有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.25 | 董增惠 孟凡雨 袁猛 | 不合格 | 企业现场检查期间，自愿申请注销； | 芜湖市
6 | 芜湖九州通医药销售有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.25 | 董增惠 孟凡雨 袁猛 | 限期整改 | 4.1 不合格品区，药品和医疗器械混放； | 芜湖市
7 | 芜湖市华兴医疗器械有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.26 | 董增惠 孟凡雨 袁猛 | 限期整改 | 2.6 企业质量负责人无质量管理裁决权； 3.10.1 企业质量负责人张伟不熟悉相关法律法规； 3.15 企业未建立人员健康档案。质量负责人张伟健康证过期； 4.7 检查现场发现企业计算机系统不能够正常使用； | 芜湖市
8 | 安徽济发医疗器械有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.22 | 陈颖川 张勇 查亮 | 限期整改 | 2.5.2 企业提供的员工名册与实际人员不符，名册中质量负责人为韩冬，实际为孙渊； 2.9.1 质量管理记录不完整； 2.9.4 不能当场提供部分产品的采购记录； 3.4不能提供2018年度员工培训计划。未按制度规定每月进行培训。仅提供2018年3月9日的培训记录； 5.34 企业不能当场提供浙江玉升医疗器械股份有限公司的采购合同或协议； 8.2 未在网站注册不良事件监测帐号。不能提供《不良事件处理记录》样式表格； | 蚌埠市
9 | 安徽丰原蚌埠医药有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.23 | 陈颖川 张勇 查亮 | 限期整改 | 3.12 从事体外诊断试剂的质量管理人员庄惠贤，为医学检验技术学专科毕业，无从事检验相关工作3年以上工作经历； | 蚌埠市
10 | 安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.22 | 陈颖川 张勇 查亮 | 限期整改 | 4.28.1 企业未对温湿度监测设备等计量器具定期进行校准或检定，未保存校准或检定记录； 7.54 部分产品委托快递公司运输，未签订委托运输协议； | 蚌埠市
11 | 安徽康宝药业有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.1 | 刘万凯 欧元元 | 限期整改 | 2.8.1 质量管理制度未体现冷链医疗器械，冷链交接单等内容； 2.9.4 进货查验和销售记录填写不够完整和准确； 4.7 计算机信息管理系统不能对采购、销售等环节进行质量控制，医疗器械产品信息记录不全无注册证号或备案凭证号； 5.3 验收记录无注册证号或备案凭证号，医疗器械名称和规格填写不准确； 7.51 出库复核记录无注册证号或者备案凭证编号，信息填写不够准确； | 淮南市
12 | 淮南市康寿医疗科技有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.31 | 刘万凯 欧元元 | 限期整改 | 2.9.1 质量管理制度不全，无采购、收货、销售、出库复核和计算机质量管理等制度和操作规程，个别制度与现行法规不一致； 4.19.1退货区色标颜色不对； 4.30计算机系统不符合要求，不能对采购、销售、出库、复核等 务经营环节的质量进行控制； 5.34质量保证协未签字盖章； | 淮南市
13 | 安徽联露医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.31 | 刘万凯 欧元元 | 限期整改 | 2.8.1质量管理制度无冷链运输和计算机质量管理系统操作规程等相关内容； 4.7计算机质量管理系统不能对供货者、购货者以及购销医疗器械的合法性、有效性进行审核控制； 5.1供货单位销售人员委托书不在有效期内，未收集产品注册证或销售凭证； | 淮南市
14 | 安徽川洋医药贸易有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.2 | 曹德田 马丽 童坤 | 合格 | 2.52企业部分质量管理制度引用医疗器械相关法规错误，如《医疗器械管理法》； | 马鞍山市
15 | 安徽朗普医疗科技发展有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.31 | 曹德田 马丽 童坤 | 限期整改 | 2.9.6企业程序文件《质量管理文件和程序》中规定质量记录保存10年以上，未明确植入类器械需要永久保存； 4.7计算机管理系统采购计划功能未实际使用； 5.32.2抽查2017年销售出库单，显示购货单位马鞍山职业技术学院购进一次性使用无菌注射器等产品，但企业不能提供该购货单位相关资质； 6.42器械与非器械混放（如石蜡）； 7.49随货通行单缺少生产企业许可证号、储存条件等信息字段； 7.53冷链运输记录发货时间与实际不符； | 马鞍山市
16 | 马鞍山市精正医疗器械有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.1 | 曹德田 马丽 童坤 | 限期整改 | 2.7企业制定的质量管理制度前后矛盾，引用法规不适用情况； 3.2未见员工岗前培训和职责培训相关记录，员工年度培训档案中未见培训考核记录； 4.7计算机管理系统中部分供货企业资质资料未及时跟新； 5.34抽查一份企业与供货者的质量保证协议未签字； 6.44库房中抽查温湿度记录显示湿度40%，未做湿度调控。与质量管理制度中要求湿度45%-75%之间不相符； 7.2销售记录中缺少生产许可证号、单价、金额等字段； | 马鞍山市
17 | 马鞍山医药有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.30 | 曹德田 马丽 童坤 | 限期整改 | 2.8.1医疗器械管理制度和药品制度未有效区分； 3.2未见2017和2018年度员工培训考核记录； 4.6非器械产品与医疗器械混放； 4.7管理制度中规定效期不足3个月在计算机系统内警示，但实际查看电脑计算机系统，设置有效期报警期为6个月； 7.2出库单上注册证号和生产许可证号空白；7.2出库单上注册证号和生产许可证号空白； | 马鞍山市
18 | 安徽东升医药物流有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.1 | 卞恒仁 段炼 胡德武 | 限期整改 | 4.1阴凉库非药品和器械混放 5.3 验收记录不认真； | 淮北市
19 | 华润淮北医药有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.1 | 卞恒仁 段炼 胡德武 | 合格 | 4.2器械库地面不平整； 5.3 验收记录不认真； | 淮北市
20 | 淮北乐善堂医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.2 | 卞恒仁 段炼 胡德武 | 限期整改 | 2.8.2 审批时企业负责人和质量负责人有互相代替的情况； 5.3 验收记录登记不全； 6.44 温湿度记录不规范； | 淮北市
21 | 安徽省天德药业有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.2 | 卞恒仁 段炼 胡德武 | 限期整改 | 3.1企业检验学相关专业人员已离岗，目前空缺相关专业人员； 4.1 库房未划出不合格区； 4.3 企业只有一个常温库，冷库长期未启用，与批准的经营范围不相符； 5.1 采购进口器械未索取通关单和进口检验报告； | 淮北市
22 | 安徽健成医药有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.7 | 王长德 潘爱民邓军 | 限期整改 | 2.8.2销售记录制度无保存年限； 3.2企业培训效果不佳； 4.2挡鼠不符合要求； 5.3个别品种验收记录不完整； 7.2销售记录项目不全：无购货方许可证号； | 铜陵市
23 | 铜陵盛康实业有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.8 | 王长德 潘爱民邓军 | 限期整改 | 3.2企业培训效果不佳； 4.1库房分区不明显，未实施色标管理； 4.2未设置挡鼠板； 7.1个别购货方资质未审核； 7.2销售清单项目不全； | 铜陵市
24 | 安徽梅迪可医疗器械贸易有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.9 | 王长德 潘爱民邓军 | 合格 | 3.2企业培训效果不佳； 4.2库房个别托盘不符合要求； 8.2不良事件监测落实不好； | 铜陵市
25 | 安徽恒雨医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.8 | 张文杨 孙静 | 限期整改 | 2.5.1 未见部分制度、职责权限文件； 3.1 企业质量负责人没有任命文件； 3.2 没有2017-2018年培训计划、记录； 3.15 无企业法人、质量负责人2017及2018年的体检材料及健康档案； 4.7 计算机系统操作不规范，不能对采购、销售、出库、复核等各经营环节进行质量控制； 4.22.2 仓库温湿度记录不全； 4.27 无设施设备的档案及养护记录； 5.1 骨水泥等部分产品未做首营企业和首营品种审核； 5.34 质量保证协议未签字； | 安庆市
26 | 安徽华滋药业有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.9 | 张文杨 孙静 | 限期整改 | 2.5.1 2018年部分人员培训记录不全； 2.7 质量管理人员未将公司经营品种医疗器械注册证效期等关键信息录入计算机系统； 5.1 首营企业和首营品种审核不规范,证照到期未及时索取、更新； 6.42 仓库内存放有几台废弃空调,医疗器械与非医疗器械混放； | 安庆市
27 | 安庆市黍沐医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.8 | 张文杨 孙静 | 限期整改 | 2.9.1企业未制定计算机系统操作规程，仓库储存养护制度内容与实际操作不符； 3.10.1各岗位人员对法规不熟悉； 3.15企业法人及部分员工，2017、2018未进行健康体检； 3.2企业对人员培训没有签名，仓库保管员培训效果不佳，不知道常温阴凉具体度数、湿度范围； 4.1仓库2未分区管理； 4.4冷库备用发动机拆除 4.27未建立设备档案，无保养记录； | 安庆市
28 | 上海市医药股份有限公司黄山华氏有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.7 | 张谦 张迎莉 严兆宇 | 合格 | 4.1 未设置独立的医疗器械不合格区； 4.2 六楼医疗器械器械库无防鼠设施； 5.1 对部分首营供应商资质材料未进行评价； 5.33 企业购进一次性使用宫颈扩张棒无采购合同； | 黄山市
29 | 黄山市科先医疗器械供应中心 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.8 | 张谦 张迎莉 严兆宇 | 合格 | 4.19.2 医疗器械贮存与办公区未有隔离措施； 4.2 医疗器械器械库无防鼠设施； 4.27 无基础设施及相关设备进行定期检查、清洁和维护胡记录和档案； 6.42 仓库堆放无关杂物； | 黄山市
30 | 黄山市平心医疗器械有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.9 | 张谦 张迎莉 严兆宇 | 合格 | 4.2 医疗器械库无挡鼠板； 5.33 从山东威高骨科材料股份有限公司购进金属锁定接骨板系统锁骨加压锁定板未签订购进合同； 6.42 第2、3类器械混放； 8.59 未明确专职或兼职的售后服务人员，对客户投诉的质量问题未做好记录，没有处理结果的记录档案； | 黄山市
31 | 安徽阜阳新特药业有限责任公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.24 | 李颖 陈慧茹 万里 | 限期整改 | 2.8.1医疗器械质量管理制度与药品管理制度未有效分开； 3.2 未见企业对各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的培训记录； 4.2库房未见包装物料存放场所； 4.7 计算机管理系统未上传供应商资料及销售客户资料； | 阜阳市
32 | 安徽铂尔曼医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.25 | 李颖 陈慧茹 万里 | 限期整改 | 3.2 未见企业对各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的 培训记录； 4.7 部分首营企业的计算机系统未审批，审批表纸质版也未签字； 7.49 随货同行单缺少生产企业许可证号、储存条件等字样； | 阜阳市
33 | 阜阳九州通医药有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.26 | 李颖 陈慧茹 万里 | 合格 | 4.7部分供应商资料、证照等未上传计算机系统（如合肥硕华医疗器械有限公司、山东布阿泽商贸有限公司等 ） | 阜阳市
34 | 宿州海王医药有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.31 | 郭明飞、高健 | 限期整改 | 3.15企业健康档案建立不规范； | 宿州市
35 | 安徽振峰药业有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.31 | 郭明飞、高健 | 合格 | 2.9.1质量管理记录制度未得到有效贯彻； 8.5.7凝血和血小板功能试剂盒属于退货产品但未放入退货区且无退货相关手续； | 宿州市
36 | 萧县万马医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.1 | 郭明飞、高健 | 限期整改 | 2.7质量管理制度未能及时补充修订； 3.11.2质量管理人现场检查时不在岗； 4.2地脚架配置不能满足经营需求； 4.16.2经营场所器械摆放混乱； 6.4.2部分医疗器械直接置于地面，堆垛不规范； 8.2未注册医疗器械不良事件监测网账号； | 宿州市
37 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.24 | 秦健 都定超 肖亚东 | 限期整改 | 6.42医疗器械与非医疗器械未分开摆放； | 滁州市
38 | 安徽海王天成医药有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.24 | 都定超 肖亚东 秦健 | 限期整改 | 6.42非医疗器械与医疗器械混放； | 滁州市
39 | 安徽目千生物医药有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.25 | 都定超 肖亚东 秦健 | 限期整改 | 2.8.1质量管理制度未及时修订缺少质量追踪溯源制度和计算机管理系统制度等； 4.1库房分区色标不清晰； 4.7未使用符合要求的计算机管理系统； 6.42医疗器械与非医疗器械有混放现象； | 滁州市
40 | 安徽瑞康新邦药械物流有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.7 | 杨少华 史江宁 滕祎 | 限期整改 | 2.6未明确质量负责人在退货中履行裁决权； 3.13杨启发无售后服务上岗证； 4.1冷库无不合格区，三楼库房不合格区有生活用品； 4.2无防虫设施，挡鼠板未使用； 5.1上海榕欣医疗器械有限公司的资质审核材料无销售人员身份证复印件； 5.36.2吴江市云龙医疗器械有限公司随货同行单无生产企业许可证号，无储运条件，无发货日期； 6.42部分医疗器械未按要求储存。器械与非医疗器械混放； 6.45无销毁记录； 6.46盘点记录未记录时间； 7.2销售记录无生产企业许可证号； 7.3销售记录无购货者经营许可证号及联系方式； 7.47.1无销售人员授权书底根； | 六安市
41 | 安徽省金寨县医药有限责任公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.8 | 杨少华 史江宁 滕祎 | 限期整改 | 2.6未明确质量负责人在退货管理中的职责； 2.8。1未建立医疗器械追溯制度； 5.33采购合同内容不全；（如无注册证号） 6.46无盘点记； 7.49销售记录无联系方式； 8.59无售后服务相关记录； | 六安市
42 | 安徽省兴盛医疗科技有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.9 | 杨少华 滕祎史江宁 | 限期整改 | 2.6无质量负责人任命文件； 3.2新进人员未进行岗前培训； 3.12无主管检验师； 3.15刘宏未进行健康检查； 4.1发货区无色标，没有设置退货区； 4.2无防虫防鼠设施； 5.3验收记录未记录验收结果； 6.44未根据库房条件要求对库存医疗器械进行检查； 6.45.1超过有效期医疗器械无处置相关记录； 7.47.1销售人员授权书未保留底根； 7.53无冷藏设备运行记录及使用记录； 8.59未明确具体售后服务人员。 | 六安市
43 | 安徽之星医疗器械有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.15 | 高峰 张亚洲 范贤松 | 限期整改 | 2.8.1 制度不健全，缺少产品召回、设备维护验证和校准、追踪溯源等管理制度； 3.2 继续培训档案不完善（现场不能提供2017年档案）； 3.12 从事植入和介入类医疗器械经营人员，不具备相应的资质条件； 3.15 对相关人员进行健康检查未建立员工健康档案； 5.3 个别产品包装未标注生产日期（圣光医用制品股份有限公司，一次性使用无菌注射器带针等）； 5.4 需要冷藏的医疗器械无运输过程的温度记录，企业冷库未启用，未按要求开展验收； 6.44库房温湿度记录不真实； | 宣城市
44 | 安徽省宣城市扶生医药有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.16 | 高峰 张亚洲 范贤松 | 限期整改 | 5.4 部分需要冷藏的医疗器械(诊断试剂)验收时未对运输工具、到货时间、实时温度等进行描述，及验收人未签字确认； 3.12 从事植入和介入类医疗器械经营人员，不具备相应的资质条件； 3.15 员工个人健康档案不完整（仅做到2015年）； 4.1 仓库未设置不合格区； 5.3 验收未按规定进行，部分单据无验收人签字。 | 宣城市
45 | 安徽华源康瑞医药有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.15 | 高峰 张亚洲 范贤松 | 合格 | 3.2 培训档案不完善（未及时填写个人档案）； 3.15 健康档案不完善（未及时填写个人档案）； 4.2 包装物料的存放场所被占用； 5.3 个别品种验收记录未登记生产日期（个别产品包装未标注生产日期）； | 宣城市
46 | 安徽宣草之医疗器械有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.14 | 高峰 张亚洲 范贤松 | 限期整改 | 4.4 现场未发现备用发电机组或者双回路供电系统； 2.9.1 经营质量管理记录及质量管理档案不完整，修改、批准等方面无签字； 2.9.4 个别进货查验记录不准确，供货企业名称错误； 3.15 企业对相关人员进行健康检查，员工健康档案记录不完整； 4.1 企业仓库后变更后未设置阴凉库； 4.29 现场不能提供冷库验证报告； 5.36.1 个别产品现场未提供海关通关证明（报关单、检验报告书、通关单等）。 | 宣城市
47 | 安徽云诺医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.8 | 徐振 高健 郭明飞 | 限期整改 | 3.2未按规定要求开展培训，并建立健全培训档案； 3.10.1企业质量管理人员对医疗器械监督管理法律法规不熟悉； 3.13售后服务人员未经生产企业的技术培训并取得企业售后服务上岗证； 5.34未与供货企业约定质量责任； 6.46未按规定要求对在库产品进行盘点； | 池州市
48 | 池州市佰益医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.9 | 高健 郭明飞 徐振 | 限期整改 | 3.2未按规定要求对培训情况进行有效的考核评价； 3.13售后服务人员未经生产企业的技术培训并取得售后服务上岗证； 5.1部分产品注册证件已过期； 5.33企业与供货单位签署的质量保证协议双方代表均未签字确认； 6.46未对库存医疗器械产品定期进行盘点； 7.51企业销售出库单未见复核人员签字确认； | 池州市
49 | 池州市美迪医疗器械有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.8.8 | 郭明飞 徐振 高健 | 限期整改 | 2.9.4采购验收记录仅显示2018.1.25-6.14期间的37条记录；销售出库记录仅显示2018.2.5-6.6期间的19条记录； 3.2未按规范要求开展培训和对培训情况进行有效考核； 3.10.1质管人员不熟悉法律法规相关要求； 3.13售后人员未经生产企业技术培训并取得售后服务上岗证； 4.2仓储场所必需的设施设备未配备，如无防虫、防鼠等设施； 5.36.2随货同行单不符合规范要求； 6.46无产品盘点记录； 7.47.1 企业对销售人员授权期满未重新授权； 7.51无出库复核记录； | 池州市
50 | 亳州市华康医疗用品销售有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.24 | 汪浩亮 杜鸿斌 洪建新 | 合格 | 2.8.1 企业设施设备维护、验证、校准管理制度无设施设备维护的规定，无验证周期的规定； 3.2 未制定18年度培训计划； 4.29 冷库、冷藏箱验证内容不完善，如未进行高温季节验证；冷藏车未进行使用前验证； 5.1 部分供应商资质审核表记录的经营范围与实际业务范围不一致、客户资格审核表无审核人员签字、质保协议无人员签字及日期等信息； 7.51 出库审核不细致，如RhD(IgM)血型定型试剂（国械注准20163402337）电脑系统记录的库存数量与仓库一致，但批号20171807、20171803有实物，电脑系统记录显示有购进记录无 库存； 7.54 验收时，部分需冷藏的器械未记录运输过程的温度记录、到货温度等信息。 | 亳州市
51 | 华润亳州中药有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.25 | 汪浩亮 杜鸿斌 洪建新 | 合格 | 4.20 医疗器械仓库合格区有一处有渗水； 4.28.1 仓库温湿度监测设备今年5月校准期限到期，未重新校准； | 亳州市
52 | 安徽科创医疗器械销售有限公司 | 经营企业 | 飞行检查 | 2018.7.26 | 汪浩亮 杜鸿斌 洪建新 | 合格 | 2.9.2 孙思旭岗位职责为验收，实际验收人员杨海蔚； 3.12 公司只有一名有检验学专业人员； 4.29 冷库未进行高温季节验证（16年验证时环境温度8-10℃）； 4.6 个别器械非器械混放； 5.1 个别供应商资质到期未重新索取； | 亳州市
Note on G16: YJJ: 基本符合
Note on G25: YJJ: 基本符合
Note on G26: YJJ: 基本符合
Note on G43: YJJ: 基本合格
Note on G44: YJJ: 基本合格
Note on G46: YJJ: 基本符合
Note on G47: YJJ: 基本符合
Note on G49: YJJ: 不符合
Note on G50: YJJ: 基本符合
Note on G51: YJJ: 基本符合
Note on G52: YJJ: 基本符合