附表

广东省一次性使用无菌注射器专项监督抽检合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 广州花山医用塑料厂 | 广州花山医用塑料厂 | 10ml | 20180305 | 国械注准20163152447 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 广州市从化区太平镇神岗卫生院 | 5ml | 181229 | 国械注准20153151515 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州市从化区太平镇中心卫生院 | 2.5ml | 20181115 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 广州市从化区中医医院 | 5ml | 20190508 | 国械注准20153150900 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 湖南平安医械科技有限公司 | 广州市第一人民医院南沙医院 | 10ml | 批20190301 | 国械注准20153150969 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 广州花山医用塑料厂 | 广州市番禺区何贤纪念医院 | 2ml | 20190115 | 国械注准20163152447 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 广州花山医用塑料厂 | 广州市南沙区第二人民医院 | 5ml | 20181117 | 国械注准20163152447 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州市天仁药业有限公司 | 2.5ml | 20181215 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 聚民生物科技有限公司 | 广州市中西医结合医院 | 2ml | 181102 | 国械注准20163151179 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 聚民生物科技有限公司 | 增城双鸽医疗器械有限公司 | 20ml | 190731 | 国械注准20163151179 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 聚民生物科技有限公司 | 增城双鸽医疗器械有限公司 | 10ml | 190829 | 国械注准20163151179 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 深圳民生妇科医院 | 2.5ml | 20171216 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 深圳盘发门诊部 | 2.5ml | 20180921 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳平乐骨伤科医院 | 30ml | 20181203 | 国械注准20153151830 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 10ml | 20180319 | 国械注准20153151830 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 1ml | 20180530 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 聚民生物科技有限公司 | 深圳市健宁医疗器械有限公司 | 1ml | 180917 | 国械注准20163151179 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 一次性使用无菌注射器 | 深圳 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 深圳市坪山区人民医院 | 2ml | 180711 | 国械注准20153151515 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 聚民生物科技有限公司 | 中国科学院大学深圳医院（光明） | 2ml | 180608 | 国械注准20163151179 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 中山大学附属第七医院（深圳） | 2ml | 批K20180425 | 国械注准20163150518 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 一次性使用无菌注射器 带针江西 | 珠海 | 洪达医疗器械集团有限公司 | 三灶金海湾社区卫生服务站 | 1ml | 20181005 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 珠海 | 聚民生物科技有限公司 | 珠海博雅医院 | 2ml | 190408 | 国械注准20163151179 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 珠海 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海方华医院有限责任公司 | 10ml | 20181221 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 珠海 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 5ml | 批20181130 | 国械注准20153150848 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 珠海 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海市妇幼保健院 | 1ml | 20190307 | 国械注准20153150848 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 珠海 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海市香洲区人民医院 | 20ml | 批20181203 | 国械注准20153150848 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 南澳县后宅镇新乡村渔卫生站 | 10ml | 批K20180815 | 国械注准20163150518 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头 | 上海金塔医用器材有限公司 | 南澳县人民医院 | 2ml | 20180921 | 国械注准20173154085 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 汕头潮南民生医院 | 2ml | 批K20181013 | 国械注准20163150518 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 2.5ml | 20181226 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | 汕头市潮阳区中医医院 | 5ml | 20180926 | 国械注准20173150338 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头 | 上海金塔医用器材有限公司 | 汕头市濠江区人民医院 | 5ml | 20190227 | 国械注准20173154085 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 汕头市龙湖区第二人民医院 | 10ml | 批K20180822 | 国械注准20163150518 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 汕头市上棱医疗器械有限公司 | 5ml | 2010411 | 国械注准20163150713 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 汕头市上棱医疗器械有限公司 | 20ml | 20190618 | 国械注准20163150713 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 36 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 汕头市上棱医疗器械有限公司 | 20ml | 20190617 | 国械注准20163150713 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 37 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 韶关 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 南雄市妇幼保健计划生育服务院 | 2.5ml | 20181110 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 38 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 韶关 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 仁化县妇幼保健计划生育服务中心 | 2.5ml | 20181112 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 39 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 韶关 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 韶关市康达医疗器械有限公司 | 10ml | 20190627 | 国械注准20193141735 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 40 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 韶关 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 始兴县中医院 | 2.5ml | 20180908 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 41 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 韶关 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 翁源县妇幼保健计划生育服务中心 | 2.5ml | 批20181113 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 42 | 一次性使用无菌注射器 | 河源 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 和平县中医院 | 10ml | 20181204 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 43 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 梅州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 大埔县茶阳镇卫生院 | 5ml | 20181223 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 44 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 梅州 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 广东润健医疗科技有限公司 | 50ml | 批K20190304 | 国械注准20163150518 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 45 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 梅州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东深华药业有限公司 | 2.5ml | 20180804 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 46 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 梅州 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 广东省平远县人民医院 | 5ml | 批K20190104 | 国械注准20163150518 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 47 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 梅州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 蕉岭县中医医院 | 10ml | 20180522 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 48 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 梅州 | 河南莲花医疗用品有限公司 | 梅州福长医疗器械有限公司 | 10ml | 190125 2 | YZB/国 3148-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 49 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 惠州 | 聚民生物科技有限公司 | 博罗县罗阳街道社区卫生服务中心 | 2ml | 181210 | 国械注准20163151179 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 50 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 惠州 | 聚民生物科技有限公司 | 惠州大亚湾经济技术开发区霞涌社区卫生服务中心 | 5ml | 181130 | 国械注准20163151179 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 51 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 惠州 | 上海金塔医用器材有限公司 | 惠州市昊鑫医疗器械有限公司 | 5ml | 20181015 | 国械注准20173154085 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 52 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 惠州 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 惠州市鹤尔斯医疗设备贸易有限公司 | 2.5ml | 190105 | 国械注准20153150686 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 53 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 惠州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 惠州市健宁医疗器械有限公司 | 2.5ml | 20180921 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 54 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 惠州 | 聚民生物科技有限公司 | 惠州市中和药业有限公司 | 1ml | 180916 | 国械注准20163151179 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 55 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 惠州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 龙门县平陵街道社区卫生服务中心 | 10ml | 20190314 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 56 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 惠州 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 龙门县人民医院 | 5ml | 批20190319 | 国械注准20153150848 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 57 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕尾 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 海丰县澎湃纪念医院 | 10ml | 20190311 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 58 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕尾 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 海丰县澎湃纪念医院 | 5ml | 20190315 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 59 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕尾 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 海丰县澎湃纪念医院城东分院 | 10ml | 20190308 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 60 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕尾 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 海丰县澎湃纪念医院城东分院 | 2.5ml | 20180917 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 61 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕尾 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 海丰县医药公司 | 2.5ml | 190119 | 国械注准20153150686 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 62 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕尾 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 海丰县医药公司 | 5ml | 180730 | 国械注准20153150686 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 63 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕尾 | 聚民生物科技有限公司 | 汕尾市人民医院 | 1ml | 190106 | 国械注准20163151179 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 64 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕尾 | 聚民生物科技有限公司 | 汕尾市人民医院 | 5ml | 190329 | 国械注准20163151179 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 65 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕尾 | 广州花山医用塑料厂 | 汕尾逸挥基金医院 | 5ml | 20190324 | 国械注准20163152447 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 66 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕尾 | 广州花山医用塑料厂 | 汕尾逸挥基金医院 | 2ml | 20181112 | 国械注准20163152447 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 67 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 东莞 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 东莞东坑谢合顺口腔诊所 | 5ml | 181023 | 国械注准20153151308 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 68 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 东莞 | 江西锦胜医疗器械集团有限公司 | 东莞东坑雅至美口腔门诊部 | 5ml | 20180906 | 国械注准20153151371 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 69 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 东莞 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞沙田陈志根诊所 | 2.5ml | 20190212 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 70 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 东莞 | 圣光医用制品有限公司 | 东莞沙田楠芳口腔门诊部 | 5ml | 190225 66 | YZB/国3262-2014 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 71 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 东莞 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 东莞市石碣镇石碣社区卫生服务站 | 1ml | 20180123 | 国械注准20153151830 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 72 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东九州通医药有限公司 | 5ml | 20180817 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 73 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东九州通医药有限公司 | 10ml | 20181006 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 74 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中山第二人民医院 | 20ml | 20190315 | 国械注准20153151843 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 75 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 广州花山医用塑料厂 | 中山国丹中医院 | 2ml | 20181223 | 国械注准20163152447 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 76 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中山火炬开发区医院 | 1ml | 批20180905 | 国械注准20153151843 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 77 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中山市板芙医院 | 10ml | 20190318 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 78 | 一次性使用无菌注射器 | 中山 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 中山市博爱医院 | 10ml | 批20181221 | 国械注准20163151593 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 79 | 一次性使用无菌注射器 | 中山 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 中山市博爱医院 | 20ml | 批20190121 | 国械注准20163151593 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 80 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 上海金塔医用器材有限公司 | 中山市昌健药业有限公司 | 10ml | 20190327 | 国械注准20173154085 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 81 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 上海金塔医用器材有限公司 | 中山市昌健药业有限公司 | 50ml | 20180530 | 国械注准20173154085 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 82 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 上海金塔医用器材有限公司 | 中山市昌健药业有限公司 | 2ml | 20190307 | 国械注准20173154085 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 83 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 上海金塔医用器材有限公司 | 中山市昌健药业有限公司 | 1ml | 20181205 | 国械注准20173154085 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 84 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 聚民生物科技有限公司 | 中山市第二人民医院 | 10ml | 190114 | 国械注准20163151179 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 85 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中山市第二人民医院 | 5ml | 批20180822 | 国械注准20153151843 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 86 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 中山市港口医院 | 5ml | 批K20181201 | 国械注准20163150518 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 87 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 浙江华福医用器材有限公司 | 中山市港口医院 | 2ml | 181008 | 国械注准20153150127 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 88 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中山市坦背医院 | 1ml | 20181113 | 国械注准20153151843 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 89 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 聚民生物科技有限公司 | 中山市西区医院 | 5ml | 180822 | 国械注准20163151179 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 90 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 中山市医药有限公司 | 2.5ml | 190121 | 国械注准20153151516 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 91 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 聚民生物科技有限公司 | 中山西区医院 | 1ml | 181212 | 国械注准20163151179 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 92 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湛江 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 广东省广前糖业发展有限公司平原医院 | 10ml | 20181130 | 国械注准20153150900 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 93 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湛江 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 广东省广前糖业发展有限公司平原医院 | 5ml | 20181210 | 国械注准20153150900 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 94 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湛江 | 江西红新医疗器械集团有限公司 | 廉江市人民医院 | 10ml | 20190118 | YZB/国 3527-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 95 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湛江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 廉江市人民医院 | 2.5ml | 20180531 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 96 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湛江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 徐闻县妇幼保健院 | 2.5ml | 20180430 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 97 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湛江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 湛江滨海医院 | 2.5ml | 20171113 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 98 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湛江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 湛江岭南医院 | 2.5ml | 20180805 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 99 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 佛山都市妇产医院有限公司 | 5ml | 20190103 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 100 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 佛山市高明区计划生育服务站 | 1ml | 20190314 | 国械注准20163150518 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 101 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 佛山市高明区人民医院 | 2ml | 批K20190303 | 国械注准20163150518 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 102 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 佛山市三水区大塘镇卫生院 | 2.5ml | 20180801 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 103 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 佛山市圣邦医疗器械有限公司 | 5ml | 20190420 | 国械注准20163150713 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 104 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 广州中医药大学顺德医院 | 2ml | 批K20190116 | 国械注准20163150518 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 105 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 阳江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东省织农产医院 | 2.5ml | 20170325 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 106 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 阳江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 阳春市妇幼保健院 | 2.5ml | 20181023 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 107 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 阳江 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 阳江高新技术产业开发区人民医院 | 5ml | 180906 | 国械注准20153150686 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 108 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 阳江 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 阳江高新技术产业开发区人民医院 | 10ml | 090115 | 国械注准20153150686 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 109 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 阳江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 | 1ml | 20180210 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 110 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 阳江 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 阳江市人民医院 | 5ml | 20190403 | 国械注准20163150713 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 111 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 阳江 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 阳江市阳东区人民医院 | 2.5ml | 190330 | 国械注准20153150686 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 112 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江门 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 恩平市妇幼保健院 | 2.5ml | 20181218 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 113 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江门 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 广东康泓药业有限公司 | 5ml | 20190420 | 国械注准20153150900 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 114 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江门 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 5ml | 20190217 | 国械注准20163150713 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 115 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江门 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 鹤山市人民医院 | 20ml | 20190323 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 116 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江门 | 湖南平安医械科技有限公司 | 江门市江海区人民医院 | 5ml | 20181015 | 国械注准20153150969 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 117 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江门 | 湖南平安医械科技有限公司 | 江门市众康医疗器械有限公司 | 10ml | 批20190424 | 国械注准20153150969 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 118 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江门 | 湖南平安医械科技有限公司 | 台山市人民医院 | 1ml | 批20190330 | 国械注准20153150969 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 119 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 茂名 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 高州市中医院 | 10ml | 20190420 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 120 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 茂名 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 化州市康华医院 | 5ml | 181030 | 国械注准20153150686 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 121 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 茂名 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 茂名市电白区妇幼保健院 | 2.5ml | 20181106 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 122 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 茂名 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 茂名市海之霖医疗设备有限公司 | 2.5ml | 20190320 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 123 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 茂名 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 信宜市慢性病防治站 | 5ml | 20181024 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 124 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 肇庆 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 广东省封开县人民医院 | 10ml | 190421 | 国械注准20153151516 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 125 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 肇庆 | 上海金塔医用器材有限公司 | 广宁县人民医院 | 5ml | 20190422 | 国械注准20173154085 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 126 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 肇庆 | 湖南平安医械科技有限公司 | 肇庆高新区新时代专科医院 | 2.5ml | 20181222 | 国械注准20153150969 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 127 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 肇庆 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 肇庆市高要区中医院 | 1ml | 20190312 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 128 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 肇庆 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 肇庆市仁安医药有限公司 | 10ml | 190125 | 国械注准20153150686 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 129 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 清远 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 佛冈新城医院 | 1ml | 20180226 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 130 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 清远 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 英德市东华镇渔湾卫生院 | 1ml | 20180521 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 131 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 清远 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 英德市浛洸镇中心卫生院 | 5ml | 20181207 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 132 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 清远 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 英德市人民医院城南门诊部 | 5ml | 20181225 | 国械注准20153151843 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 133 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 清远 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 英德市下（石太）镇卫生院 | 10ml | 20181031 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 134 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 清远 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 英德市英城街道卫生院预防接种门诊 | 2ml | 181117 | 国械注准20153151515 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 135 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 潮安九洲医院 | 1ml | 20180605 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 136 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 潮州市潮安区彩塘卫生院 | 1ml | 批K20181017 | 国械注准20163150518 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 137 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 潮州市潮安区人民医院 | 5ml | 批K20180911 | 国械注准20163150518 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 138 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州 | 湖南平安医械科技有限公司 | 潮州市妇幼保健院 | 10ml | 批20190423 | 国械注准20153150969 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 139 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 潮州市天健医疗设备有限公司 | 5ml | 190615 | 国械注准20153150686 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 140 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 潮州市湘桥区观塘中心卫生院 | 2ml | 190329 | 国械注准20153151515 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 141 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 潮州市湘桥区人民医院 | 1ml | 批K20190118 | 国械注准20163150518 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 142 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 潮州市湘桥区中医医院 | 5ml | 190310 | 国械注准20153150686 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 143 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州 | 上海米沙瓦医科工业有限公司 | 潮州市中心医院 | 2ml | 20190119 | 国械注准20153152150 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 144 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 饶平县线东中心卫生院 | 5ml | 批K20180915 | 国械注准20163150518 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 145 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 饶平县中医（华侨）医院 | 2ml | 批K20181129 | 国械注准20163150518 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 146 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 揭阳 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 5ml | 190524 | 国械注准20173151027 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 147 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 揭阳 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 广东延宇医疗科技有限公司 | 5ml | 190403 | 国械注准20153150686 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 148 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 揭阳 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 揭阳锦熹血液透析中心 | 1ml | 20181015 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 149 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 揭阳 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 揭阳市产业转移工业园人民医院 | 1ml | 20181229 | 国械注准20153151843 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 150 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 揭阳 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 揭阳市锦熹血液透析中心 | 2.5ml | 20180913 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 151 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 揭阳 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 揭阳市榕城区妇幼保健计划生育服务中心 | 2ml | 20190214 | 国械注准20153150900 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 152 | 一次性使用无菌注射器 | 揭阳 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 揭阳市榕城区中心医院 | 1ml | 批20181211 | 国械注准20163151593 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 153 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 云浮 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 罗定市人民医院 | 5ml | 批190130 | 国械注准20173154042 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 154 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 云浮 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 新兴县中医院 | 5ml | 20190104 | 国械注准20153150900 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 155 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 云浮 | 湖南平安医械科技有限公司 | 云浮市建宏医药有限公司 | 5ml | 批20190322 | 国械注准20153150969 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 156 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 云浮 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 云浮市建宏医药有限公司 | 1ml | 20190110 | YZB/国3142-2010 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 157 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 云浮 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 云浮市人民医院 | 2ml | 批20190103 | 国械注准20153150848 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 158 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 云浮 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 云浮市中医院 | 5ml | 批K20181112 | 国械注准20163150518 GB 15810-2001 GB 15811-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |