## 第一类医疗器械产品备案凭证信息统计
序号 | 备案号 | 备案人名称 | 结构特征 | 备案人组织机构代码 | 备案人注册地址 | 生产地址 | 产品名称 | 型号/规格 | 产品描述 | 预期用途 | 备案日期 | 是否有效 | 是否变更 | 变更情况
3 | 豫汴械备20230001 | 河南睿诚医药科技有限公司 | 无源 | 91410223MA461GDL3M | 尉氏县新尉工业园区 | 尉氏县新尉工业园区 | 穴位压力刺激贴 | Ⅰ型：矩形，尺寸6cm×7cm、7cm×9cm、8cm×11cm、9cm×12cm、10cm×12cm、11cm×15cm、13cm×17cm。 Ⅱ型：圆形，直径3cm、3.5cm、4cm、5cm、5.5cm、6cm、7cm、8cm、9cm、10cm。 | 由不锈钢钢球和医用胶布（无纺布和医用压敏胶、离型纸）组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。非无菌产品。所含成分不发挥红外辐射治疗、磁疗等作用。不含发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含《第一类医疗器械产品目录》附录所列成分。 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | 2023-01-06 | 有效 | 变更 | 无
4 | 豫汴械备20230002 | 河南睿诚医药科技有限公司 | 无源 | 91410223MA461GDL3M | 尉氏县新尉工业园区 | 尉氏县新尉工业园区 | 医用透气胶带 | Ⅰ型：5cm×5cm、6cm×6cm、6cm×7cm、7cm×7cm、8cm×8cm、8cm×10cm、9cm×9cm、9cm×10cm、10cm×10cm、10cm×12cm、10cm×13cm、11cm×15cm、12cm×12cm、13cm×13cm、13cm×17cm、14cm×14cm。 Ⅱ型：5cm×500cm、5cm×1000cm、7cm×500cm、7cm×1000cm、10cm×500cm、10cm×1000cm、15cm×500cm、15cm×1000cm、25cm×500cm、25cm×1000cm。 | 背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。胶带涂胶面有保护层。Ⅰ型由背材无纺布、胶粘剂医用压敏胶和保护层离形纸组成，Ⅱ型由背材PU膜、胶粘剂医用压敏胶和保护层离形纸组成。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 2023-01-06 | 有效 | 变更 | 无
5 | 豫汴械备20230003 | 河南睿诚医药科技有限公司 | 无源 | 91410223MA461GDL3M | 尉氏县新尉工业园区 | 尉氏县新尉工业园区 | 医用退热贴 | 4cm×11cm、5cm×5cm、5cm×12cm、7cm×10cm、9cm×12cm、10cm×14cm、13cm×16cm | 由降温物质(聚丙烯酸钠、纯化水、甘油、二钠盐(EDTA-2Na)、色素和高岭土)、复合无纺布、离型纸组成。降温物质不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不包含《第一类医疗器械产品目录》附录所列成分。非无菌产品。微生物限度要求：菌落总数≤500 CFU/g；霉菌和酵母菌总数≤100 CFU/g；耐热大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌每g不得检出。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 2023-01-06 | 有效 | 变更 | 无