附表

广东省总胆红素测定试剂（盒）专项监督抽检

合格产品详细信息表

填表单位：原广东省食品药品监督管理局                                                                       填表时间：2018年11月22日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 广州 | 迈克生物科技股份有限公司 | 广东省第二人民医院 | 试剂1 60ml×3 试剂2 45ml×1 | 0917101 | YZB/川0099-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法） | 广州 | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 广州达泰生物工程技术有限公司 | R1 60ml×4 R2 15ml×4 | 180401035 | 粤械注准20162400058 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法） | 广州 | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 广州达泰生物工程技术有限公司 | R1 60ml×4 R2 15ml×4 | 180201035 | 粤械注准20162400058 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 总胆红素（TBIL）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 广州 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 150ml（R1：2×60ml R2：2×15ml） | 20180410 | 粤械注准20162401615 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 总胆红素（TBIL）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 广州 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 50ml（R1：1×40ml R2：1×10ml） | 180404 | 粤械注准20172400755 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 总胆红素（TBIL）测定试剂盒（重氮法） | 广州 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 225ml（R1：3×60ml R2：3×15ml） | 180330 | YZB/粤1488-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 总胆红素（TBIL）测定试剂盒（化学氧化法） | 广州 | 广州东林生物科技有限公司 | 广州东林生物科技有限公司 | R1：1×40ml R2：1×10ml | 18032602 | YZB/粤1110-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 总胆红素（T-Bil）测定试剂盒（巩酸盐氧化法） | 深圳 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | R1：4×38ml R2：2×20ml | 140618001 | 粤械注准20172400973 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 总胆红素（T-bil）测定试剂盒（重氮盐法） | 深圳 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | R1：4×32ml R2：4×8ml | 144417006 | 粤械注准20152400326 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 总胆红素（TBIL）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 深圳 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | R1 2×60ml R2 2×15ml | 18031301 | 粤械注准20152400675 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 总胆红素测定试剂盒（重氮盐法） | 深圳 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | 深圳市宝安中医院 | R1 TBIL B：4×40ml+R1 TBIL C：4×40ml | AUZ5332 | 苏械注准20162400331 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸氧化法） | 深圳 | 深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 | 深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 | R1：40ml×2 R2：10ml×2 | 20180301 | YZB/粤1209-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 珠海 | 珠海森龙生物科技有限公司 | 珠海森龙生物科技有限公司 | 140ml（R1：2×56ml R2：2×14ml） | 20180330 | 粤械注准2162400840 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 总胆红素测定试剂盒 | 韶关 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 | 粤北人民医院 | 7060瓶型 R1：90ml×2 R2：45ml×1 | 17102522-B1 | 鄂械注准20132401593 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 东莞 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 东莞市道滘医院 | R1：2×72ml R2：1×36ml | 20170812 | YZB/沪4522-40-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 总胆红素（TBIL）测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 中山 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 150ml（R1：40ml×2 R2：10ml×3） | B180202FEB-1 | 粤械注准20172400330 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 总胆红素（TBIL）测定试剂盒（重氮法） | 中山 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 192ml（R1：40ml×4 R2：8ml×4） | B170523DEC-3 | YZB/粤1446-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 总胆红素测定试剂盒（重氮法） | 中山 | 中山标佳生物科技有限公司 | 中山标佳生物科技有限公司 | R1 4×60ml R2 4×15ml | 173070 | 粤械注准20172401379 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 中山 | 上海执诚生物科技有限公司 | 中山市第二人民医院 | 8×60/2×60ml | ZCNOVQ024 | 沪械注准20162400745 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 湛江 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 徐闻县第二人民医院 | R1：2×72ml R2：1×36ml | 20170912 | YZB/沪4522-40-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 总胆红素测定试剂盒(2,4-二氯苯胺重氮法) | 佛山 | DiaSys Diagnostic Systems GmbH（代理人：德赛诊断系统（上海）有限公司） | 佛山市南海新晟生物科技有限公司 | 试剂1 4×50ml 试剂2 1×50ml | 00004115 | 国械注进20172400484 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法） | 阳江 | 美康生物科技股份有限公司 | 阳江市中医医院 | 150ml（试剂1：2×60ml+试剂2：1×30ml） | 170926102 | 浙械注准20142400132 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 总胆红素（T-Bil）测定试剂盒（重氮盐法） | 茂名 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 信宜市远达医疗器械化玻有限公司 | R1：4×18mL R2：1×18mL | 144417002 | 粤械注准20152400326 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法） | 肇庆 | 美康生物科技股份有限公司 | 肇庆市衍星医疗器械有限公司 | 150ml（试剂1：2×60ml+试剂2：1×30ml） | 180208101 | 浙械注准20142400132 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法） | 清远 | 美康生物科技股份有限公司 | 清远市妇幼保健院 | 150ml（试剂1：2×60ml+试剂2：1×30ml） | 171215201 | 浙械注准20142400132 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 云浮 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 云浮市人民医院 | R1：2×72ml R2：1×36ml | 20171112 | YZB/沪4522-40-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |