## 第一类医疗器械产品备案凭证信息统计
序号 | 备案号 | 备案人名称 | 结构特征 | 备案人组织机构代码 | 备案人注册地址 | 生产地址 | 产品名称 | 型号/规格 | 产品描述 | 预期用途 | 备案日期 | 是否有效 | 是否变更 | 变更情况
1 | 豫汴械备20180032号 | 河南睿诚医药科技有限公司 | 无源 | 91410223MA461GDL3M | 尉氏县新尉工业园区 | 尉氏县新尉工业园区 | 理疗用体表电极 | 型号：Ⅰ型 Ⅱ型。规格：5cm×5cm、6cm×6cm、7cm×7cm、8cm×8cm、7cm×10cm、8cm×10cm、8cm×11cm、8cm×12cm、9cm×12cm、10cm× 10cm、10cm×13cm、10cm×14cm、12cm×12cm、12cm×14cm 允许误差±5% | 理疗用体表电极由导电材料和连接线组成。Ⅰ型：由无纺布、导电材料（石墨烯导电碳膜）、水凝胶（聚丙烯酸钠，甘油，纯化水）、PET离形膜(格拉辛纸)、连接线组成。Ⅱ型由PE膜(含泡棉、医用压敏胶)、导电材料(铝片)、PET离形膜(格拉辛纸)、连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 | 用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 | 2023-01-06 | 有效 | 变更 | /产品描述：由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面， 将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。变更为： 理疗用体表电极由导电材料和连接线组成。Ⅰ型：由无纺布、导电材料（石墨烯导电碳膜）、水凝胶（聚丙烯酸钠，甘油，纯化水）、PET离形膜(格拉辛纸)、连接线组成。Ⅱ型由PE膜(含泡棉、医用压敏胶)、导电材料(铝片)、PET离形膜(格拉辛纸)、连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 产品型号规格：由5cm×5cm、6cm×6cm、6cm×7cm、7cm×7cm、8cm×8cm、7cm×10cm、8cm×10cm、8cm×11cm、8cm×12cm、9cm×12cm、9cm×13cm、10cm×10cm、10cm×12cm、10cm×13cm、10cm×14cm、10cm×15cm、11cm×13cm、12cm×12cm、12cm×14cm、12cm×16cm、13cm×13cm、13cm×16cm、13cm×17cm、14cm×14cm、14cm×19cm、15cm×20cm 变更为：型号：Ⅰ型 Ⅱ型。 规格：5cm×5cm、6cm×6cm、7cm×7cm、8cm×8cm、7cm×10cm、8cm×10cm、8cm×11cm、8cm×12cm、9cm×12cm、10cm× 10cm、10cm×13cm、10cm×14cm、12cm×12cm、12cm×14cm 允许误差±5% 医疗器械产品技术要求中涉及产品描述及产品规格型号的内容发生相应变化。 附：备案信息表变化内容对比列表
2 | 豫汴械备20220001号 | 河南嘻贝医疗器械有限公司 | 无源 | 91410222MA9GC7N25T | 河南省开封市通许县竖岗镇竖岗街西段北侧600米 | 河南省开封市通许县竖岗镇竖岗街西段北侧600米 | 棉球 | 型号：小号、中小号、中号、大中号、大号、特大号。 规格：5粒/包、10粒/包、5g/包、25g/包、50g/包、100g/包、250g/包、500g/包、600g/包。 | 由医用脱脂棉加工而成，不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。微生物限度要求：细菌菌落总数≤200cfu/g，真菌菌落总数≤100cfu/g，大肠杆菌不得检出，致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链球菌）不得检出。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 2023-01-06 | 有效 | 变更 | /1.产品描述由“由医用脱脂棉加工而成，不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。”修改为“由医用脱脂棉加工而成，不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。微生物限度要求：细菌菌落总数≤200cfu/g，真菌菌落总数≤100cfu/g，大肠杆菌不得检出，致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链球菌）不得检出。” 2.产品技术要求中（1）1.3结构组成：由“由医用脱脂棉加工而成，不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。”修改为“由医用脱脂棉加工而成，不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。微生物限度要求：细菌菌落总数≤200cfu/g，真菌菌落总数≤100cfu/g，大肠杆菌不得检出，致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链球菌）不得检出。”。（2）2.16 微生物限度：在表2中增加描述“注：致病性化脓菌指绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链球菌。”。（3）3.16 微生物限度：由“按GB/T 19973.1-2015《医疗器械的灭菌 微生物学方法 第1部分：产品上微生物总数的测定》中规定的方法进行，应符合2.16的要求。”修改为“按GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》中附录B规定的方法进行，应符合2.16的要求。”。