2022年广西医疗器械经营企业飞行检查

情况汇总表

| 序号 | 企业名单 | 检查依据 | 检查结果 | 处置措施 | 处置结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西新桂玉医药有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在职责与制度、设施与设备、采购收货与验收、入库贮存与检查等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 2 | 广西南宁一笑堂口腔器材有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在人员与培训、设施与设备、采购收货与验收、销售出库与运输等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 3 | 广西康鸿邦贸易有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在职责与制度、人员与培训、设施与设备、入库贮存与检查、销售出库与运输、售后服务等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 4 | 广西钦州市卫贸发展有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在设施与设备、采购收货与验收、入库贮存与检查等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 5 | 南宁上科试剂仪器有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在设施与设备、采购收货与验收、入库贮存与检查等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 6 | 广西海王银河医药有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在职责与制度、人员与培训、设施与设备、采购收货与验收、入库贮存与检查等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 7 | 广西品真供应链管理有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在职责与制度、采购收货与验收、入库贮存与检查等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 8 | 广西大参林药业有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在人员与培训、设施与设备等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 9 | 广西南宁柳药药业有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在职责与制度、人员与培训、设施与设备、采购收货与验收、入库贮存与检查、售后服务等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 10 | 国药控股广西有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在职责与制度、人员与培训、设施与设备、入库贮存与检查、售后服务等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 11 | 来宾爱尔眼科医院有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在职责与制度、设施与设备、售后服务等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 12 | 贺州市亨得利钟表眼镜有限责任公司形象店 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在职责与制度、人员与培训、设施与设备、采购收货与验收、销售出库与运输、售后服务等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 13 | 贺州市帕克医疗器械有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在职责与制度、人员与培训、设施与设备、采购收货与验收、售后服务等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 14 | 广西贺州瑞康连锁药业有限公司平安分店 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在职责与制度、人员与培训、设施与设备、采购收货与验收、销售出库与运输、售后服务等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 15 | 柳州市沃汾达医疗科技有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在职责与制度、人员与培训、设施与设备、采购收货与验收、入库贮存与检查、销售出库与运输、售后服务等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 16 | 广西众康药业有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在人员与培训、设施与设备、采购收货与验收、入库贮存与检查等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 17 | 广西柳药集团股份有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在设施与设备、入库贮存与检查、售后服务等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 18 | 防城港市防城区億源堂大药房 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在职责与制度、人员与培训、设施与设备、采购收货与验收等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 19 | 广西梧州百姓健君医药有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在职责与制度、人员与培训、设施与设备、入库贮存与检查、售后服务等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 20 | 梧州市宝岛眼镜有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在人员与培训、设施与设备、销售出库与运输、售后服务等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 21 | 广西正好医药有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 该企业已停业。 |  |  |
| 22 | 国药控股贵港有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在职责与制度、人员与培训、采购收货与验收、售后服务等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 23 | 广西北海瓯文医疗科技有限公司 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在职责与制度、人员与培训、设施与设备、入库贮存与检查、销售出库与运输、售后服务等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |
| 24 | 河池市金城江区晶视眼镜店金城中路二分店 | 医疗器械经营质量管理规范 | 现场检查发现该公司在职责与制度、采购收货与验收、售后服务等方面存在缺陷项目。 | 整改后复查 | 整改完成 符合要求 |